Уважаемые жители и гости Октябрьского района!

Население, использующее газ в быту, обязано:

1.Своевременно заключать договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

2.Следить за исправной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляционных каналов. Проверять тягу в дымоходах и вентиляционных каналах до включения и во время работы газового оборудования. Периодически проверять и очищать "карман" дымохода.

3.При неисправности газового оборудования вызвать работников газового хозяйства.

4.При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04.

5.При появлении запаха газа в помещении квартиры немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны на опусках к газовым приборам и на самих приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения. Из не загазованного помещения по телефону 04 (для абонентов сотовой связи 112) вызвать аварийную газовую службу.

6.При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице необходимо:

- оповестить окружающих о мерах предосторожности;

- сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04 (для абонентов сотовой связи 112) из не загазованного места;

- принять меры по удалению людей из загазованной среды;

- до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.

7. Перед входом в подвалы и погреба до включения света убедиться в отсутствии запаха газа.

8.Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работников газового хозяйства по предъявлении ими служебных удостоверений в любое время суток.

9. В зимнее время периодически проверять оголовки дымоходов с целью недопущения их обмерзания и закупорки.

Населению запрещается:

1.При появлении запаха газа - зажигать огонь, курить, включать и выключать свет и электроприборы, пользоваться электрозвонками.

2.Производить самовольную газификацию, перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.

3.Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.

4.Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправностях в газовых приборах, автоматике безопасности и арматуре (газовых кранах).

5.Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать "карманы" и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

6.Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах.

7.Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику).

8.Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.

9.Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.

10.Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

11.Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа.

12.Хранить в квартирах, на крышах и подвалах порожние и заполненные баллоны сжиженного газа.