| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 27.06.2024 | № 746 |  | р.п. Каменоломни |
| О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 22.04.2024 № 467 |  |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 22.04.2024 № 467 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованной системы холодного водоснабжения Октябрьского района Ростовской области, эксплуатируемых Государственным унитарным предприятием Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» на период 2025-2035 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Администрации Октябрьского района

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Федосеева С.В.

| И.О. Главы Администрации Октябрьского района |  | Т.В. Юшковская |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит |  |
| --- | --- |
| МКУ «ДС и ЖКХ» Октябрьского района |  |

|  | Приложение к постановлению Администрации Октябрьского района от 27.06.2024 № 746 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованной системы холодного водоснабжения Октябрьского района Ростовской области, эксплуатируемых государственным унитарным предприятием Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» на 2025 – 2035 годы

1. Общие положения

1.1. Основания для разработки технического задания на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованной системы холодного водоснабжения Октябрьского района Ростовской области, эксплуатируемых государственным унитарным предприятием Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» на 2025 – 2035 годы (далее – техническое задание):

- Земельный кодекс РФ;

- Градостроительный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;

- постановление Правительства Ростовской области от 28.11.2013 № 731 «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти Ростовской области при утверждении инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- актуализированная Схема водоснабжения и водоотведения Октябрьского района Ростовской области на период 2021 – 2035 гг.;

- СанПиН №2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

1.2. Разработчик технического задания: Администрация Октябрьского района Ростовской области.

1.3. Цели технического задания.

Целями технического задания являются разработка инвестиционной программы, определяющей мероприятия по развитию объектов централизованной системы холодного водоснабжения Октябрьского района Ростовской области, эксплуатируемых государственным унитарным предприятием Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения»; повышение качества обеспечения услуг холодного водоснабжения в соответствии с санитарными нормами и экологическими требованиями, с определением финансовых потребностей и источников финансирования, необходимых для реализации инвестиционной программы.

1.4. Требования, устанавливаемые техническим заданием.

Техническое задание устанавливает требования к целям, задачам, ожидаемому результату выполнения инвестиционной программы, а также условиям, на соответствие которым в дальнейшем будет проверяться инвестиционная программа.

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

2.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы: выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы: Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды. Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

3. Целевые индикаторы и показатели

3.1. Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг водоснабжения. Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, на границе эксплуатационной ответственности абонента по следующим показателям:

- по железу не более 0,3 мг/куб. дм;

- по марганцу не более 0,1 мг/ куб. дм;

- по мутности не более 1,5 мг/ куб. дм;

- по жесткости не более 7 мг-экв/л;

-снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям.

4. Срок разработки инвестиционной программы

4.1. Срок разработки проекта инвестиционной программы – в течение 6 месяцев с момента утверждения технического задания.

- Разработчик инвестиционной программы

5.1. Разработчик инвестиционной программы развития объектов централизованной системы холодного водоснабжения Октябрьского района Ростовской области, эксплуатируемых государственным унитарным предприятием Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения», на 2025 – 2035 годы (далее – инвестиционная программа): государственное унитарное предприятие Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения».

6. Требования к инвестиционной программе

6.1. При разработке инвестиционной программы необходимо:

- выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями,

- разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включаются в состав инвестиционной программы,

- определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы: объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия; финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы(государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

6.2. Источниками финансирования инвестиционной программы могут выступать:

- собственные средства ГУП РО «УРСВ»;

- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

6.3. В инвестиционной программе необходимо: привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы; выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение; обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

6.4. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляет Администрация Октябрьского района;

6.5. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей;

6.6. Инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию: наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местоположение; наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение; наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу, его местонахождение; наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

б) целевые показатели деятельности организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

в) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения, и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения;

г) мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

д) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или)водоотведения в эксплуатацию;

е) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;

ж) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

з) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или)водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

и) планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

6.7. Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, надбавок к тарифам и тарифов на подключение необходимо направить на согласование в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области.

6.8. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

- проектно-изыскательные работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

6.9. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

6.10. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры.

7. Порядок внесения изменений в техническое задание

7.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации Октябрьского района.

7.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание являются: принятие или внесение изменений в программы социально экономического развития Октябрьского района Ростовской области и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания; внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                       А.А. Пригородова

Приложение

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованной системы холодного водоснабжения Октябрьского района Ростовской области, эксплуатируемых ГУП РО «УРСВ»,     на 2025 – 2035 годы

| № | Наименование мероприятия | Сельское поселение | Мероприятие | Дата реализации мероприятия | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция существующих объектов системы водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих сетей |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | Ростовская область, Октябрьский район, Коммунарское сельское поселение, п. Новосветловский, ул. Московская | Реконструкция водопровода в п. Новосветловский, ул. Московская Д=110 мм, L=335 м | 2025-2026 | 2026 |
| 2 | Водопроводная сеть | Ростовская область, Октябрьский район, Персиановское сельское поселение, п. Казачьи Лагери, ул. 60 лет Победы | Реконструкция водопровода в п. Казачьи Лагери, ул. 60 лет Победы L = 450 м, Д = 160 мм | 2025-2026 | 2026 |
| 3 | Водопроводная сеть | Ростовская область, Октябрьский район, Артемовское сельское поселение, п. Новокадамово, ул. Гагарина | Реконструкция водопровода в п. Новокадамово, ул. Гагарина Д=63 мм, L=420 м | 2025-2026 | 2026 |
| 4 | Водопроводная сеть | Ростовская область, Октябрьский район, Алексеевское сельское поселение, х. Ильичевка ул. Заречная от ж/д №46 до ж/д№50 | Реконструкция водопровода х. Ильичевка ул. Заречная от ж/д №46 до ж/д№50 Д=110 мм, L=103 м | 2026-2027 | 2027 |
| 5 | Водопроводная сеть | Ростовская область, Октябрьский район, Краснолучское сельское поселение, п. Первомайский, ул. Дружбы (от врезки до конечной точки) | Реконструкция водопровода в п. Первомайский, ул. Дружбы (от врезки до конечной точки) Д=110 мм, L=270п.м | 2026-2027 | 2027 |
| 6 | Водопроводная сеть | Ростовская область, Октябрьский район, Алексеевское сельское поселение, х. Ильичевка (проулок до школы) ул. Заречная – ул. П. Революции | Реконструкция водопровода х. Ильичевка (проулок до школы) ул. Заречная – ул. П. Революции Д=110 мм, L=200 м | 2026-2027 | 2027 |
| 7 | Водопроводная сеть | Ростовская область, Октябрьский район, Коммунарское сельское поселение, п. Верхнегрушевский ул. Гагарина (от ул. Железнодорожная до ул. Весовая) | Реконструкция водопровода в п. Верхнегрушевский, ул. Гагарина (от ул. Железнодорожная до ул. Весовая) Д=110 мм, L=500 м | 2027-2028 | 2028 |
| 8 | Водопроводная сеть | Ростовская область, Октябрьский район, Краснолучское сельское поселение, п. Нижнедонской ул. Ленина | Реконструкция водопровода в п. Нижнедонской ул. Ленина L = 600 м, Д=110мм | 2027-2028 | 2028 |
| 9 | Водопроводная сеть | Ростовская область, Октябрьский район, Коммунарское сельское поселение, п. Верхнегрушевский ул. Южная (от тока до ул. Весовая) | Реконструкция водопровода в п. Верхнегрушевский, ул. Южная (от тока до ул. Весовая) Д=110мм, L=318 м | 2027-2028 | 2028 |
| 10 | Водопроводная сеть | Ростовская область, Октябрьский район, Мокрологское сельское поселение, х. Маркин, ул. Школьная | Реконструкция водопровода в х. Маркин, ул. Школьная, L=500м, Д=110 мм | 2028-2029 | 2029 |
| 11 | Водопроводная сеть | Ростовская область, Октябрьский район, Персиановское сельское поселение, п. Казачьи Лагери, ул. Речная | Реконструкция водопровода в п. Казачьи Лагери, ул. Речная L = 350 м. Д = 90 мм | 2028-2029 | 2029 |
| 12 | Водопроводная сеть | Ростовская область, Октябрьский район, Коммунарское сельское поселение, п. Верхнегрушевский, пер. Зеленый | Реконструкция водопровода в п. Верхнегрушевский, пер. Зеленый L=300 м, Д=110 мм | 2028-2029 | 2029 |
| 13 | Водопроводная сеть | Ростовская область, Октябрьский район, Алексеевское сельское поселение, х. Ильичевка, от ул. Молодежная до ул. Железнодорожная | Реконструкция водопровода х. Ильичевка, от ул. Молодежная до ул. Железнодорожная Д=110мм, L=350 м | 2029-2030 | 2030 |
| 14 | Водопроводная сеть | Ростовская область, Октябрьский район, Артемовское сельское поселение, х. Атюхта ул. Школьная | Реконструкция водопровода х. Атюхта, ул. Школьная, Д=90 мм, L=400 м | 2029-2030 | 2030 |
| 15 | Водопроводная сеть | Ростовская область, Октябрьский район, Коммунарское сельское поселение, п. Верхнегрушевский, ул. Короткая | Реконструкция водопровода в п. Верхнегрушевский, ул. Короткая L=116 м, Д=110 мм | 2029-2030 | 2030 |