РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07. 2017                                            № 700                             р.п. Каменоломни

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Октябрьского района к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов

В целях  обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов  жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Октябрьского района к эксплуатации  в осенне-зимний период 2017-2018 годов, руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обязать руководителей отраслевых органов  Администрации  Октябрьского района, муниципальных учреждений и муниципальных предприятий  Октябрьского района и рекомендовать главам Администраций городского, сельских поселений, руководителям организаций и предприятий, независимо от  формы собственности:

1.1. Проанализировать итоги работы жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2016-2017 годов  и определить объемы ремонтно-профилактических работ по подготовке к эксплуатации в предстоящий зимний период объектов социальной сферы, жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры независимо от форм собственности.

1.2.  Подготовить необходимый минимум документации на текущий или капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, включить в бюджет поселений и Октябрьского района  расходы на эти цели.

1.3.  Представить в МУ Служба «Заказчика» утвержденные планы проведения ремонтно-профилактических работ с указанием объемов и источников финансирования; постановления о создании штабов в Администрациях поселений по подготовке объектов социальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период; мероприятия, утвержденные главами Администраций городского и сельских поселений, по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

1.4.  До 1 сентября 2017 года обеспечить  выполнение мероприятий, согласно  приложению № 4  по подготовке   к работе в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов.

Для  нормального режима работы объектов жизнеобеспечения создать аварийный  запас  материалов.  До начала отопительного сезона обеспечить создание 70 %  запаса котельно-печного топлива от общей потребности  на  весь отопительный период.

1.5. Организовать в срок до 1 октября 2017 года  проверку состояния и эксплуатационного режима внутридомовых систем газоснабжения, проведение инструктажа безопасной эксплуатации газового оборудования.

1.6.  В срок до 20 июля 2017 года  согласовать с газоснабжающими организациями объемы поставок газа для заключения государственного контракта на год в рамках лимитов, утвержденных министерством промышленности и энергетики Ростовской области.

1.7. При подготовке жилищного фонда и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период необходимо осуществлять мероприятия по ограничению доступа посторонних лиц на технические этажи, в подвальные, складские и  другие помещения (чердаки, электрощитовые и т.п.).

1.8.  Принять необходимые меры:

-   до 15 августа 2017 года по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические  ресурсы и воду, в целях обеспечения стабильной работы  предприятий тепло-,  газо-, электро- и  водоснабжения;

-  по недопущению образования задолженности по заработной плате работникам  жилищно-коммунальной сферы.

1.9.  Предоставлять в МУ Служба «Заказчика» отчетность:

-  по форме 1-ЖКХ (зима) (срочная) в следующие сроки:

- к  1 июля  текущего года;

- с 1 августа по 10 сентября текущего года – ежедекадно (10-го, 20-го, 30-го  числа);

- с 1 сентября текущего года до начала отопительного периода-

еженедельно;

-  по форме 2-ЖКХ (зима) - один раз в год по состоянию на 1 декабря;

-  по форме 3-ЖКХ (зима) - ежемесячно со 2 декабря по 2 апреля.

-  по состоянию на 1 июля текущего года (один раз в год)  -  техническую инвентаризацию основных фондов жилищно-коммунального хозяйства.

1.10.  С целью объективной оценки готовности предприятий и организаций, обеспечивающих теплоснабжение  населения и объектов социальной сферы  к работе в отопительный период, рекомендовать главам Администраций городского, сельских поселений:

- издать постановления «О проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2017-2018 годов на территории поселения» с утверждением  состава комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду;

- утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду, с указанием объектов подлежащих проверке, сроков проведения проверки и перечня документов, подлежащих проверке.

Работу комиссий с оформлением актов проверки и паспортов готовности  установленной формы (Приложение № 5 и № 6)  закончить не позднее 1 октября 2017 года.

1.11.  До 1 октября 2017 года заполнить системы теплоснабжения согласно графикам, разработанным теплоснабжающими организациями совместно с потребителями.

Заполненные системы теплопотребления должны быть отключены от внешней сети и до начала отопительного периода находиться под постоянным контролем на предмет наличия воды в системе.

2.  Руководителям  отдела образования Администрации Октябрьского района, отдела культуры Администрации Октябрьского района, управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района, муниципального бюджетного учреждения здравоохранения центральной районной больницы Октябрьского района:

- до 1 июля 2017 года согласовать с энергоснабжающими  организациями  лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов и воды для бюджетных организаций на год и  представить их на согласование в министерство промышленности и энергетики Ростовской области в установленном законодательством порядке;

- закончить работы по подготовке к отопительному периоду не позднее 1 сентября 2017 года.

3.  Руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства, управляющих организаций, муниципальных учреждений культуры рекомендовать закончить работы по подготовке к отопительному периоду не позднее 1 октября  2017 года.

4.  Руководителям теплоснабжающих предприятий и организаций рекомендовать:

4.1. Обеспечить работу диспетчерских служб с целью предоставления в единую диспетчерскую службу района оперативной информации об аварийных и чрезвычайных ситуациях.

4.2. Отопительный период начать при установлении устойчивых (в течение 5 суток) среднесуточных температур наружного воздуха ниже +8°С.

В отдельных случаях, по особому распоряжению Администрации Октябрьского района, при оформлении соответствующего обращения в теплоснабжающие организации, отопление детских, школьных и лечебных учреждений может быть включено раньше сроков.

5. В целях оперативного контроля, своевременного решения вопросов по подготовке объектов социальной инфраструктуры района к стабильной работе  в осенне-зимний период 2017 - 2018 годов создать районный штаб по контролю за ходом подготовки объектов социальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2017 - 2018 годов  и утвердить его состав согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

На заседаниях районного штаба рассматривать ход подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и  социальной инфраструктуры Октябрьского района  к работе в  зимних условиях.

6. С целью  контроля за подготовкой детских, школьных, лечебных, культурных учреждений и управления социальной зашиты населения Октябрьского района к работе в зимних условиях, и координации работы с городским и сельскими поселениями, закрепить членов районного штаба ответственными за ходом выполнения утвержденных мероприятий в поселениях (Приложение №2).

7. Утвердить состав комиссии по оценке готовности городского и сельских поселений Октябрьского района к отопительному периоду 2017-2018 годов (Приложение № 3).

8.  Возложить на МУ Служба «Заказчика» (Зуфарова Т.В.)

8.1.  Общую координацию и контроль за ходом подготовки жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Октябрьского  района к эксплуатации в осенне-зимний период согласно разработанным мероприятиям Октябрьского района по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду 2017–2018 годов (Приложение № 4).

8.2.  Представлять отчетность по форме 1–ЖКХ (зима) в аварийно-диспетчерскую службу министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области  в установленные сроки.

9. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по строительству, ремонту, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту  Басакевича С.В.

### И.О. Главы Администрации

Октябрьского района 							Н.Д. Бессарабов

Постановление вносит

МУ Служба «Заказчика»

Октябрьского района

Приложение № 1

к  постановлению  Администрации

Октябрьского района

от  21.07.2017  № 700

Состав

районного штаба по контролю за ходом подготовки объектов социальной

инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2017 - 2018 годов

Басакевич С.В.             – заместитель главы Администрации Октябрьского

района по строительству, ремонту, ЖКХ и

транспорту, руководитель штаба

Зуфарова Т.В.              –  и.о. начальника МУ Служба «Заказчика», заместитель

руководителя штаба

Шелковникова О.Н.    – инженер по организации эксплуатации и ремонту

зданий и сооружений (ТСЖ) МУ Служба

«Заказчика», секретарь

Члены штаба:

Юшковская Т.В.      -  заместитель главы Администрации района – начальник

финансово-экономического управления Администрации

Октябрьского района

Голубицкий О.В.    - начальник Октябрьского участка РЭС (по

согласованию)

Таегян З.А.              - заведующий сектором строительства и ремонта отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта;

Иванин Т.С.             -  государственный жилищный инспектор Ростовской области (по согласованию)

Сорокин В.А.          - директор  ГУП РО «Октябрьское ДРСУ» (по

согласованию)

Иванов А.И.            -  государственный инспектор Шахтинского отдела по

энергетическому надзору (по согласованию)

Сухорукова С.С.      -  главный специалист по развитию инженерной инфраструктуры отдела строительства, ремонта, ЖКХ Администрации Октябрьского района

Татарченко В.В.      -  начальник отдела ГО ЧС Администрации Октябрьского района

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                     Н.Н. Савченко

Приложение № 2

к  постановлению  Администрации

Октябрьского района

от  21.07.2017  № 700

Список

членов районного штаба, ответственных за подготовку детских, школьных, лечебных, культурных учреждений и управления социальной защиты

населения Октябрьского района к работе в зимних условиях и координацию работы с администрациями городского и сельского поселений.

Басакевич С.В.       -    объекты социальной инфраструктуры, расположенные

на территории  Каменоломненского городского поселения, Мокрологского сельского поселения

Юшковская Т.В.      -  объекты социальной инфраструктуры, расположенные

на территории  Персиановского сельского поселения и

Коммунарского сельского поселения

Зуфарова Т.В.         -   объекты социальной инфраструктуры, расположенные

на территории  Алексеевского сельского поселения и Краснолучского сельского поселения

Таегян З.А.              - объекты социальной инфраструктуры, расположенные

на территории Красюковского сельского поселения и

Краснокутского сельского поселения

Сухорукова С.С.      - объекты социальной инфраструктуры, расположенные

на территории Артемовского сельского поселения

Голубицкий О.В.      - объекты социальной инфраструктуры, расположенные

на территории Керчикского сельского поселения

Татарченко В.В.        -  объекты социальной инфраструктуры, расположенные

на территории Бессергеневского сельского поселения и

Кривянского сельского поселения

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                     Н.Н. Савченко

Приложение № 3

к  постановлению  Администрации

Октябрьского района

от 21.07.2017  № 700

Состав комиссии

по оценке готовности городского и сельских поселений

Октябрьского района к отопительному сезону 2017 - 2018 годов

Басакевич С.В.          –  заместитель главы Администрации Октябрьского

района по строительству, ремонту, ЖКХ и

транспорту, руководитель штаба;

Зуфарова Т.В.           –  и.о. начальника МУ Служба «Заказчика», заместитель

руководителя штаба;

Шелковникова О.Н. – инженер по организации эксплуатации и ремонту

зданий и сооружений (ТСЖ) МУ Службы «Заказчика»,

секретарь.

Члены комиссии:

Симисенко М.С.     – глава администрации Каменоломненского городского

поселения (по согласованию)

Лофиченко Н.И.     – глава администрации Алексеевского сельского поселения

(по согласованию)

Топчий Т.П.            – глава администрации Артемовского сельского поселения

(по согласованию)

Гудков А.М.           – глава администрации Бессергеневского сельского поселе-

ния (по согласованию)

Точеный А.Ю  .      – глава администрации Коммунарского сельского поселения

(по согласованию)

Аниканова О.И .    – глава администрации Керчикского сельского поселения

(по согласованию);

Еремин Р.В.             – глава администрации Персиановского сельского поселения (по согласованию)

Кочин Г.В.              – глава администрации Мокрологского сельского поселения (по согласованию)

Огнев В.Н.              – глава администрации Краснокутского сельского поселения (по  согласованию)

Девальд А.Э.          – глава администрации Краснолучского сельского поселения

(по согласованию)

Филимонов С.Д.    – глава администрации Кривянского сельского поселения

(по согласованию)

Бугаев В.И.             – глава администрации Красюковского сельского поселения

(по согласованию)

Подройкина В.В.    – главный врач МБУЗ ЦРБ Октябрьского района;

Цуриков А.Д.          – начальник отдела образования Администрации Октябрьского района

Луговая Е.А.            – начальник отдела культуры, физической культуры,

спорта и туризма Администрации Октябрьского района

Курносова Л.В.       –  начальник управления социальной защиты населения

Администрации Октябрьского района

Иванов А.И.            –  государственный инспектор Шахтинского отдела по

энергетическому надзору (по согласованию)

Иванин Т.С.            – государственный жилищный инспектор Ростовской

области (по согласованию)

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                     Н.Н. Савченко

Приложение № 4

к  постановлению  Администрации

Октябрьского района

от 21.07.2017 № 700

План мероприятий Октябрьского района по подготовке к осенне-зимнему периоду  2017–2018 годов

| № | Наименование объекта | Виды работ |  |  | Ориентировочная стоимость | Источник финансирования |  | Сроки выполнения работ |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Тепловые сети" п. Казачьи Лагери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружные тепловые сети п. Казачьи Лагери | Замена участка трубопровода ГВС и отопления между МКД № 4-№ 5 по ул. Российская |  |  | 129,610 | За счет тарифа предприятия |  | июнь |  | Начальник участка по облуживанию тепловых сетей Семенова В.В. |
| 2 |  | Текущий ремонт обратного трубопровода ГВС по ул. 60 лет Победы. |  |  | 350,0 | За счет тарифа предприятия |  | июль |  | Начальник участка по облуживанию тепловых сетей Семенова В.В. |
| 3 |  | Вырубка порослей и покос травы по теплотрассе. |  |  | 10,0 | За счет тарифа предприятия |  | Май, июнь, июль, август |  | Начальник участка по облуживанию тепловых сетей Семенова В.В. |
| 4 |  | Изоляционные работы по теплотрассе |  |  | 200,0 | За счет тарифа предприятия |  | Сентябрь, октябрь, ноябрь. |  | Начальник участка по облуживанию тепловых сетей Семенова В.В. |
| 5 |  | Грунтование опор под теплотрассой и нумерация. |  |  | 30,0 | За счет тарифа предприятия |  | май |  | Начальник участка по облуживанию тепловых сетей Семенова В.В. |
| 6 |  | Текущий ремонт трубопровода отопления по ул. Российская 1/11(ДОС 13) |  |  | 2251,930 | Прочие источники финансирования |  | август |  | Главный инженер Андропов Н.Н. |
| 7 |  | Текущий ремонт трубопровода отопления по ул. Российская (за СДК до компенсатора) |  |  | 653,814 | Прочие источники финансирования |  | сентябрь |  | Главный инженер Андропов Н.Н. |
| 8 | Котельная с котлами Buderus п. Казачьи Лагери | Текущий ремонт разборных пластинчатых теплообменников NT 500 MHV/CB |  |  | 150,0 | За Счет тарифа предприятия |  | Январь, июнь |  | Начальник участка по облуживанию котельной Лавренюк Ю.Ф. |
|  |  | Итого: |  |  | 3775,354 |  |  |  |  |  |
| ООО "Тепловые сети" п. Персиановский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Наружные тепловые сети п. Персиановский | Ремонт и замена запорной арматуры теплотрассы. |  | 50,0 |  | За счет тарифа предприятия |  | июнь |  | Начальник участка по облуживанию тепловых сетей Семенова В.В. |
| 10 |  | Покос травы и вырубка порослей вокруг колодцев по теплотрассе |  | 7,0 |  | За счет тарифа предприятия |  | Июль, август |  | Начальник участка по облуживанию тепловых сетей Семенова В.В. |
| 11 |  | Текущий ремонт участка теплотрассы отопления УТ 15 –УТ 16 –УТ 17 по ул. Сосновая п. Персиановский |  | 845,834 |  | За счет тарифа предприятия |  | май |  | Начальник участка по облуживанию тепловых сетей Семенова В.В. |
| 12 |  | Текущий ремонт участка трубопровода ГВС по ул. Мира |  | 50,0 |  | За счет тарифа предприятия |  |  |  | Начальник участка по облуживанию тепловых сетей Семенова В.В. |
| 13 |  | Текущий ремонт тепловой трассы общей протяженностью 15 838,00 м п. Персиановский ул. Мичурина 3-23, ул. Мира, 1-11, ул. Кривошлыкова, 9-А-32, ул. Сосновая ,1-9,ул.Школьная, 1-21, ул.Ростовская, 1-13 |  | 3681,067 |  | Прочие источники финансирования |  | август |  | Главный инженер Андропов Н.Н. |
| 14 |  | Замена трубопровода отопления от БМК до дома №1 А по ул. Мичурина. |  | 1489,684 |  | Прочие источники финансирования |  | сентябрь |  | Главный инженер Андропов Н.Н. |
| 15 | Котельная с котлами ДКВР 6,5/13 на газообразном Топливе п. Персиановский ул. Мичурина 2а | Замена распределительных устройств на фильтре № 1 |  | 100,0 |  | За счет тарифа предприятия |  | август |  | Начальник участка по облуживанию котельной Лавренюк Ю.Ф. |
| 16 |  | Текущий ремонт кровли котельной |  | 219,049 |  | За счет тарифа предприятия |  | июнь |  | Начальник участка по облуживанию котельной Лавренюк Ю.Ф. |
| 17 | Котельная п. Персиановский ул. Мичурина 2а | Разработка ПДС на устройство БМК |  |  |  | Прочие источники финансирования |  |  |  | Главный инженер Андропов Н.Н. |
| 18 | БМК с котлами «Wissmann» на газообразном топливе п. Персиановский ул. Мира 1 а | Ремонт водогрейного котла «Wissmann» |  | 700,0 |  | Прочие источники финансирования |  | Сентябрь |  | Главный инженер Андропов Н.Н. |
|  |  | Итого: |  | 7142,634 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по ООО «Тепловые сети»: |  | 10917,988 |  |  |  |  |  |  |
| ООО "УЖКХ" п. Каменоломни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Газовая котельная ул. 40 лет Октября | -поверка приборов узла учета газа: датчик давления ПРОМА-ИДМ | 6,08 |  |  | Тариф | Апрель 2017 г. |  | Лазарев И.В. |  |
| 20 |  | сдача узла учета газа контролирующей организации | 1,5 |  |  | Тариф | Апрель 2017 г. |  | Лазарев И.В. |  |
| 21 |  | - ревизия насосного оборудования, электрооборудования, запорных устройств, котлов, предохранительных клапанов | 12,6 |  |  | Тариф | Июнь 2017 г. |  | Лазарев И.В. |  |
| 22 |  | -промывка кожухотрубных подогревателей ортофосфорной кислотой |  |  |  | Тариф | Июнь 2017 г. |  | Лазарев И.В. |  |
| 23 |  | -сдача котельной инспектору Ростехнадзора |  |  |  | Финансирование не требуется | 08.08.2017 г. |  | Лазарев И.В. |  |
| 24 | Газовая котельная пер. Северный 2б | -поверка приборов узла учета газа: датчик давления ПРОМА-ИДМ | 6,08 |  |  | Тариф | Апрель 2017 г. |  | Лазарев И.В. |  |
| 25 |  | счетчик газа СТГ-80-160 | 8,5 |  |  | Тариф | Апрель 2017 г. |  | Лазарев И.В. |  |
| 26 |  | сдача узла учета газа контролирующей организации | 1,5 |  |  | Тариф | Апрель 2017 г. |  | Лазарев И.В. |  |
| 27 |  | -ревизия насосного оборудования, электрооборудования, запорных устройств, котлов, предохранительных клапанов. | 15,0 |  |  | Тариф | Июнь 2017 г. |  | Лазарев И.В. |  |
| 28 |  | -промывка пластинчатых подогревателей ортофосфорной кислотой | 12,6 |  |  | Тариф | Июнь 2017 г. |  | Лазарев И.В. |  |
| 29 |  | -сдача котельной инспектору Ростехнадзора |  |  |  | Финансирование не требуется | 10.08.2017 г. |  | Лазарев И.В. |  |
| 30 | Газовая котельная ул. Комсомольская 17 | -ревизия насосного оборудования, электрооборудования, запорных устройств, котлов, предохранительных клапанов. | 12,6 |  |  | Тариф | Июнь 2017 г. |  | Лазарев И.В. |  |
| 31 |  | Промывка подогревателей ортофосфорной кислотой. |  |  |  | Тариф |  |  | Лазарев И.В. |  |
| 32 | Газовая котельная пер. Садовый 42б | -поверка приборов узла учета газа: датчик избыточного давления | 5,5 |  |  | Тариф | Апрель 2017 г. |  | Заколодный В.П. |  |
| 33 |  | сдача узла учета газа контролирующей организации | 1,1 |  |  | Тариф | Апрель 2017 г. |  | Заколодный В.П. |  |
| 34 |  | -ревизия насосного оборудования, электрооборудования, запорных устройств, котлов, предохранительных клапанов. |  |  |  | Финансирование не требуется | Июль 2017 г. |  | Заколодный В.П. |  |
| 35 |  | -сдача котельной инспектору Ростехнадзора |  |  |  |  | 12.08.2017 г. |  | Заколодный В.П. |  |
| 36 | Газовая котельная пер. Садовый 23 (ЦРБ) | -ревизия насосного оборудования, электрооборудования, запорных устройств, котлов, предохранительных клапанов | 5,0 |  |  | Тариф | Июль 2017 г. |  | Лазарев И.В. |  |
| 37 |  | -промывка кожухотрубных подогревателей ортофосфорной кислотой | 12,6 |  |  | Тариф | Июль 2017 г. |  | Лазарев И.В. |  |
| 38 | Газовая котельная ул. Ленина, 15а | -ревизия насосного оборудования, электрооборудования, запорных устройств, котлов, предохранительных клапанов |  |  |  | Финансирование не требуется | Июль 2017 г. |  | Заколодный В.П. |  |
| 39 |  | -сдача котельной инспектору Ростехнадзора |  |  |  |  | 15.08.2017 г. |  |  |  |
|  |  | Итого по ООО «УЖКХ» в п. Каменоломни: | 100,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «УЖКХ» п. Верхнегрушевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная в п. Верхнегрушевский | Чистка котлов, ревизия газового оборудования |  |  |  | Тариф | 16.08.2017 г. |  | Лазарев И.В. |  |
| 41 |  | Ревизия эл. оборудования |  |  |  | Тариф | 16.08.2017 г. |  | Лазарев И.В. |  |
| 42 |  | Ремонт насосов и запорной арматуры |  |  |  | Тариф | 20.08.2017 г. |  | Лазарев И.В. |  |
| 43 |  | Сдача котельной инспектору Ростехнадзора |  |  |  | Финансирование не требуется | 01.09.2017 г. |  |  |  |
|  |  | Итого по ООО «УЖКХ» в п. Верхнегрушевский: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «УЖКХ» ст. Кривянская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Г/к ул. Октябрьская, 2 г ст. Кривянская | - поверка приборов узла учета газа: корректор СПГ 741 |  |  | 6,08 | Средства предприятия |  | Апрель 2017 г. |  | Лазарев И.В. |
| 45 |  | датчик избыточного давления 415 ДИ |  |  | 1,5 | Средства предприятия |  | Апрель 2017 г. |  | Лазарев И.В. |
| 46 |  | датчик давления ПРОМА-ИДМ |  |  | 1,5 | Средства предприятия |  | Апрель 2017 г. |  | Лазарев И.В. |
| 47 |  | сдача узла учета газа контролирующей организации. |  |  | 1,1 | Средства предприятия |  | Апрель 2017 г. |  | Лазарев И.В. |
| 48 |  | ревизия насосного оборудования, электрооборудования, запорных устройств, котлов, предохранительных клапанов. |  |  | 10,0 | Средства предприятия |  | Апрель 2017 г. |  | Лазарев И.В. |
| 49 |  | промывка кожухотрубных подогревателей ортофосфорной кислотой |  |  |  |  |  | Апрель 2017 г. |  |  |
| 50 |  | Сдача котельной инспектору Ростехнадзора |  |  |  |  |  | Август 2017 г. |  |  |
| 51 | Г/к ул. Кирпичная, 1 г ст. Кривянская | - ревизия насосного оборудования, электрооборудования, запорных устройств, котлов, предохранительных клапанов. |  |  | 10,0 | Средства предприятия |  | Апрель 2017 г. |  | Лазарев И.В. |
| 52 |  | - промывка котлов ортофосфорной кислотой. |  |  |  |  |  | Апрель 2017 г. |  |  |
| 53 |  | - сдача котельной инспектору Ростехнадзора. |  |  |  |  |  | Август 2017 г. |  |  |
|  |  | Итого по ООО «УЖКХ» в ст. Кривянской: |  |  | 30,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по ООО «УЖКХ»: |  |  | 130,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по теплоснабжению |  |  | 11048,828 |  |  |  |  |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Вода и стоки" п. Персиановский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Водопроводный ввод дома ул. Мичурина 7 п. Персиановский | Замена водопроводного ввода в дом, 50 м.п. ду 50 мм, замена запорной арматуры |  |  | 45,0 | За счет тарифа предприятия |  | 1 кв. 2017 г. |  | Дробиленко В.Н. |
| 55 | Водопроводный ввод дома ул. Мичурина 9 п. Персиановский | Замена водопроводного ввода в дом, 45 м.п. ду 50 мм, замена запорной арматуры |  |  | 41,0 | За счет тарифа предприятия |  | 2 кв. 2017 г. |  | Дробиленко В.Н. |
| 56 | КНС ул. Кривошлыкова п. Персиановский | Замена обратных клапанов, запорной арматуры, ревизия насосов №1,№2. |  |  | 63,0 | За счет тарифа предприятия |  | 1 кв. 2017 г. |  | Дробиленко В.Н. |
| 57 | Очистные сооружения канализации п. Персиановский | Реконструкция самотечного коллектора 7 м.п. ду 250 мм |  |  | 23,0 | За счет тарифа предприятия |  | 1 кв. 2017 г. |  | Дробиленко В.Н. |
| 58 | Водопровод ул. Садовая п. Персиановский | Строительство закольцовывающего участка водопровода 27 м.п. ду 63 мм, установка запорной арматуры |  |  | 32,0 | За счет тарифа предприятия |  | 2 кв. 2017 г. |  | Дробиленко В.Н. |
| 59 | Водопровод ул. Мира п. Персиановский | Реконструкция участка водопровода 102 м.п. ду 63 мм |  |  | 51,0 | За счет тарифа предприятия |  | 3 кв. 2017 г. |  | Дробиленко В.Н. |
| 60 | Напорный коллектор КНС РТП п. Персиановский | Реконструкция коллектора 972 м.п.ду 110 |  |  | 1612,00 | Прочие источники финансирования |  | 3 кв. 2017 г. |  | Администрация |
| 61 | КНС РТП п. Персиановский | Ремонт КНС |  |  | 208,00 | Прочие источники финансирования |  | 3 кв. 2017 г. |  | Администрация |
|  |  | Итого по ООО «Вода и стоки» в Персиановском сельском поселении: |  |  | 2075,00 |  |  |  |  |  |
| ООО "Вода и стоки" п. Каменоломни водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | КНС ул. Мокроусова п. Каменоломни | Замена обратных клапанов, запорной арматуры, ревизия насосов №1,№2. |  |  | 54 ,0 | За счет тарифа предприятия |  | 1 кв. 2017 г. |  | Васильченко П.Ю. |
| 63 | КНС ул. Пролетарская п. Каменоломни | Замена обратного клапана, ревизия насоса №2. |  |  | 36,0 | За счет тарифа предприятия |  | 2 кв. 2017 г. |  | Васильченко П.Ю. |
|  |  | Итого по ООО «Вода и стоки» в Каменоломненском городском поселении: |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |
| ООО "Вода и стоки" Коммунарское с.п. водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | КНС ул. Комарова п. Красногорняцкий | Замена погружного насоса |  |  | 22,0 | За счет тарифа предприятия |  | 3 кв. 2017 г. |  | Васильченко П.Ю. |
|  |  | Итого по ООО «Вода и стоки» в Коммунарском сельском поселении: |  |  | 22,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по ООО «Вода и стоки»: |  |  | 367,0 |  |  |  |  |  |
| Октябрьский участок филиала "Шахтинский" ГУП РО "УРСВ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ВНС№1 п. Каменоломни | Ремонт кровли здания |  |  | 15,0 | За счет тарифа предприятия |  | 2 кв. 2017 г. |  | Начальник ВНС Сапожков А.П. |
| 66 | ул. Комсомольская, 59 п. Каменоломни | Ремонт горловины ВК |  |  | 5,0 | За счет тарифа предприятия |  | 3 кв. 2017 г. |  | Начальник участка Мельниченко В.Н. |
| 67 | Присоединение п. Новокадамово | Ремонт ВК |  |  | 12,0 | За счет тарифа предприятия |  | 3 кв. 2017 г. |  | Начальник участка Мельниченко В.Н. |
| 68 | ст. Бессергеневская (Калининские дома) | Замена запорной арматуры Д100 мм в ВК |  |  | 10,0 | За счет тарифа предприятия |  | 2 кв. 2017 г. |  | Начальник участка Мельниченко В.Н. |
| 69 | Присоединение х. Красный Луч | Замена запорной арматуры Д80 мм в ВК |  |  | 9,0 | За счет тарифа предприятия |  | 3 кв. 2017 г. |  | Начальник участка Мельниченко В.Н. |
| 70 | ВНС№1 х. Керчик-Савров | Замена электрической части (пускателя, амперметра, реле времени) |  |  | 6,0 | За счет тарифа предприятия |  | 3 кв. 2017 г. |  | Энергетик Зайцев Ю.И. |
| 71 | ВНС х. Марьевка | Замена электрической части (пускателя, теплового реле, реле потери фаз) |  |  | 5,0 | За счет тарифа предприятия |  | 3 кв. 2017 г. |  | Энергетик Зайцев Ю.И. |
| 72 | х. Алексеевка | Установка люков на ВК подающего водопровода |  |  | 6,0 | За счет тарифа предприятия |  | 3 кв. 2017 г. |  | Начальник участка Мельниченко В.Н. |
| 73 | ВНС п. Новоперсиановский (1 отделение) | Замена запорной арматуры Д80 мм |  |  | 7,0 | За счет тарифа предприятия |  | 3 кв. 2017 г. |  | Начальник ВНС Сапожков А.П. |
| 74 | ул. Советская, п. Кадамовский ВК | Замена запорной арматуры Д80 мм |  |  | 7,0 | За счет тарифа предприятия |  | 3 кв. 2017 г. |  | Начальник участка Мельниченко В.Н. |
| 75 | ВК ул. Садовая-ул. Степная, х. Маркин | Замена запорной арматуры Д50 мм в |  |  | 6,0 | За счет тарифа предприятия |  | 3 кв. 2017 г. |  | Начальник участка Мельниченко В.Н. |
| 76 | ВК ул. Зеленая п. Новосветловский | Замена запорной арматуры Д100 мм в |  |  | 9,0 | За счет тарифа предприятия |  | 3 кв. 2017 г. |  | Начальник участка Мельниченко В.Н. |
|  |  | Всего по ГУП РО «УРСВ» |  |  | 97,0 |  |  |  |  |  |
| ООО «ВИСА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Ул. Мостовая, 1 | Чистка колодцев |  |  |  | Прочие источники финансирования | Май 2017 г. |  | Антипов С.В. |  |
| 78 | Ул. Мостовая, 3 | Чистка колодцев |  |  |  |  | Май 2017 г. |  | Антипов С.В. |  |
| 79 | Ул. Мостовая, 5 | Чистка колодцев |  |  |  |  | Июнь 2017 г. |  | Антипов С.В. |  |
| 80 | Ул. Мостовая, 7 | Чистка колодцев |  |  |  |  | Июнь 2017 г. |  | Антипов С.В. |  |
| 81 | Напорный коллектор от КНС до очистных Водоканала | Прочистка чугунного водопровода до 150 мм |  |  |  |  | По согласованию с собственником сетей |  |  |  |
| 82 | КНС «Кривянская» | Ремонт насосов |  |  | 4,0 |  | Июль 2017 г. |  | Антипов С.В. |  |
| 83 |  | Замена вводной задвижки ду 200 мм |  |  | 20,0 |  | Июль 2017 г. |  | Антипов С.В. |  |
|  |  | Всего по ООО «ВИСА» |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  |
| ООО «Ядро» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ВНС ул. Багаевская, 7 | Ремонт задвижек ду200 |  |  | 40,0 | За счет тарифа предприятия | Май 2017 г. |  | Фатеев А.Н. |  |
| 85 |  | Замена манометра |  |  | 4,0 |  | Июнь 2017 г. |  | Фатеев А.Н. |  |
| 86 | ул. Матвеевка | Восстановить крышки люков |  |  | 20,0 |  | Июль 2017 г. |  | Фатеев А.Н. |  |
| 87 |  | Очистка колодца от мусора |  |  |  |  | Июль 2017 г. |  | Фатеев А.Н. |  |
| 88 | ул. Декабристов | Восстановить крышки люков |  |  | 35,0 |  | Июль 2017 г. |  | Фатеев А.Н. |  |
| 89 |  | Очистка колодца от мусора |  |  |  |  | Июль 2017 г. |  | Фатеев А.Н. |  |
| 90 | ул. Ермака | Восстановить крышки люков |  |  | 10,0 |  | Июль 2017 г. |  | Фатеев А.Н. |  |
| 91 |  | Очистка колодца от мусора |  |  |  |  | Июль 2017 г. |  | Фатеев А.Н. |  |
| 92 | ул. Орджоникидзе | Восстановить крышки люков |  |  | 20,0 |  | Июль 2017 г. |  | Фатеев А.Н. |  |
| 93 | ВНС «Кривянская» | Прокладка трубопровода ду15мм для подключения контрольного манометра |  |  | 4,0 |  | Июль-Август 2017 г. |  | Зенкин И.П., Фатеев А.Н. |  |
| 94 | Жилмассив | Ревизия пожарных гидрантов |  |  |  |  | Сентябрь 2017 г. |  | Зенкин И.П., Фатеев А.Н. |  |
| 95 | Ул. Некрасова 43 | Замена участка водопровода ду63мм. |  |  | 1,5 |  | Июль 2017 г. |  | Фатеев А.Н. |  |
| 96 | Ул.Мостовая 8в | Замена вводного крана ду25мм |  |  | 0,5 |  | Июль 2017 г. |  | Фатеев А.Н. |  |
|  |  | Итого по ООО «Ядро»: |  |  | 135,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по водоснабжению: |  |  | 623,0 |  |  |  |  |  |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «СПЕКТР» п. Каменоломни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | ул. 40 лет Октября д. 51 | штукатурка фундамента внутри двора, ремонт панелей в подъезде |  |  | 11,695 | За счет тарифа предприятия |  | 3 кв. 2017 г. |  | Федосеев А.А. |
| 98 | пер. 40 лет Октября д. 53 | ремонт подъезда № 1, замена окон во 2-м подъезде, замена козырьков |  |  | 20,656 |  |  | 3 кв. 2017 г. |  | Федосеев А.А. |
| 99 | пер. Батайский д. 2б | ремонт отмостки вокруг дома, ремонт кровли |  |  | 27,857 |  |  | 3 кв. 2017 г. |  | Федосеев А.А. |
| 100 | пер. Батайский д. 2в | установка входных дверей и окон в подъездах № 1,3, установка беседки возле подъезда № 1 |  |  | 21,152 |  |  | 3 кв. 2017 г. |  | Федосеев А.А. |
| 101 | ул. Дзержинского, д. 1а | возле 2-го подъезда возле лавочек заделать яму, местами поштукатурить фундамент дома, побелить, покрасить лавочки |  |  | 87,615 |  |  | 3 кв. 2017 г. |  | Федосеев А.А. |
| 102 | ул. Калинина, д. 27 | ремонт подъездов, ремонт ступеней перед подъездами, ремонт желобов |  |  | 53,168 |  |  | 3 кв. 2017 г. |  | Федосеев А.А. |
| 103 | ул. Комсомольская, д. 3 | чистка желобов водостока, ремонт входных дверей, косметический ремонт подъездов |  |  | 103,678 |  |  | 3 кв. 2017 г. |  | Федосеев А.А. |
| 104 | ул. Крупской, д. 36 | косметический ремонт подъезда № 1, установка забора |  |  | 18,888 |  |  | 3 кв. 2017 г. |  | Федосеев А.А. |
| 105 | ул. Мира, д. 2 | косметический ремонт подъездов, ремонт парапета, ремонт отмостки и фундамента |  |  | 63,843 |  |  | 3 кв. 2017 г. |  | Федосеев А.А. |
| 106 | ул. Мира, д. 8 | замена запорной арматуры, сделать вентиляцию в подвале |  |  | 35,817 |  |  | 3 кв. 2017 г. |  | Федосеев А.А. |
| 107 | пер. Первомайский д. 50а | установка двери с домофоном, замена вентиляционных крышек, установка датчиков света, установка козырька |  |  | 28,332 |  |  | 3 кв. 2017 г. |  | Федосеев А.А. |
| 108 | ул. Пролетарская д. 9 | косметический ремонт подъезда, устройство козырька |  |  | 54,623 |  |  | 3 кв. 2017 г. |  | Федосеев А.А. |
| 109 | пер. Садовый, д. 42 | ремонт подъездов и установка окон, ремонт отмостки |  |  | 3,063 |  |  | 3 кв. 2017 г. |  | Федосеев А.А. |
| 110 | пер. Северный, д. 2 | косметический ремонт подъезда, замена стояка канализации, спил сухих деревьев |  |  | 24,703 |  |  | 3 кв. 2017 г. |  | Федосеев А.А. |
| 111 | пер. Северный, д. 5 | косметический ремонт подъездов, чистка дымоходов и водоотливов, заделать трещину |  |  | 13,498 |  |  | 3 кв. 2017 г. |  | Федосеев А.А. |
| 112 | пер. Северный, д. 10 | замена двери в подвал подъезд № 1, косметический ремонт подъездов, замена ХВС в подвале |  |  | 6,714 |  |  | 3 кв. 2017 г |  | Федосеев А.А. |
| 113 | пер. Узкий, д. 39 | спил дерева |  |  | 82,921 |  |  | 3 кв. 2017 г. |  | Федосеев А.А. |
| 114 | пер. Узкий, д. 41 | стяжка дома |  |  | 54,291 |  |  | 3 кв. 2017 г. |  | Федосеев А.А. |
| 115 | пер. Шоссейный, д. 3а | ремонт отмостки со стороны дороги, стяжка дома |  |  | 66,137 |  |  | 3 кв. 2017 г. |  | Федосеев А.А. |
| 116 | пер. Шоссейный, д. 5а | ремонт подъездов |  |  | 73,671 |  |  | 3 кв. 2017 г. |  | Федосеев А.А. |
| 117 | пер. Шоссейный, д. 17 | ремонт подъездов, стяжка дома, поднять отмостку с ЮВ стороны на 100-150 мм |  |  | 51,092 |  |  | 3 кв. 2017 г. |  | Федосеев А.А. |
| 118 | пер. Шоссейный, д. 21 | спил дерева у фундамента дома, электромонтажные работы в подвале, ремонт отмостки за домом, замена окон, замена почтовых ящиков, сделать отопление в подъездах |  |  | 33,213 |  |  | 3 кв. 2017 г. |  | Федосеев А.А. |
| 119 | ул. Энгельса, д. 47а стр. 3 | асфальтирование придомовой территории, косметический ремонт подъездов, покраска подъездных и подвальных дверей |  |  | 127,521 |  |  | 3 кв. 2017 г. |  | Федосеев А.А. |
| 120 | ул. Центральная, д. 4 | почистить дымоходы, поставить водяной насос, косметический ремонт подъездов, установка почтовых ящиков |  |  | 33,459 |  |  | 3 кв. 2017 г |  | Федосеев А.А. |
|  |  | Итого по п. Каменоломни |  |  | 1097,607 |  |  |  |  |  |
| ООО «СПЕКТР» ст. Кривянская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | ул. Мостовая, д. 3 | спил аварийных деревьев вокруг дома, ремонт кровли над кв. 43, установка крана в подвале кв. 1, завоз двух машин щебня на автостоянку |  |  | 110,619 | За счет тарифа предприятия |  | 3 кв. 2017 г |  | Федосеев А.А. |
| 122 | ул. Мостовая, д. 5 | покраска газовых труб, ремонт балконов кв. 13, 90, ремонт отмостки подъезд № 1, ремонт кровли над кв. 14 |  |  | 101,793 |  |  | 3 кв. 2017 г. |  | Федосеев А.А. |
| 123 | ул. Мостовая, д. 15 | устройство водостоков вокруг дома, косметический ремонт подъезда, ремонт отмостки |  |  | 71,932 |  |  | 3 кв. 2017 г. |  | Федосеев А.А. |
|  |  | Итого по ст. Кривянская |  |  | 284,344 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по ООО «Спектр» |  |  | 1381,951 |  |  |  |  |  |
| ООО «УправДомПлюс» п. Казачьи Лагери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Ул. 60 лет Победы, д.2 | Ревизия запорной арматуры Утепление участков труб отопления в подвале. Поверка прибора учета |  |  |  | За счет тарифа предприятия |  | 12.06.17 г. |  | Забродченко Ю.В. |
| 125 |  | Ревизия запорной арматуры Утепление участков труб в повале на ГВС Поверка приборов учета ГВС и ХВС |  |  |  |  |  | 16.06.17 г. |  |  |
| 126 |  | Ревизия ВРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Ул. 60 лет Победы, д.4 | Ревизия запорной арматуры. Замена стояка отопления кв. 47, в.59 Утепление участков труб отопления в подвале (отопление) |  |  |  |  |  | 21.06.17 г. |  | Забродченко Ю.В. |
| 128 |  | Замена участка лежака в подвале |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  | Установка тамбурных дверей в подъезды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  | Ревизия ВРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  | Ревизия запорной арматуры (водоснабжение) |  |  |  |  |  | 22.06.17 г. |  |  |
| 132 | 60 лет Победы, 6 | Ревизия запорной аппаратуры. Ревизия рамки управления отопл. |  |  |  |  |  | 28.06.17 г. |  | Забродченко Ю.В. |
| 133 |  | Ревизия запорной арматуры ГВС и ХВС. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  | Замена участка лежака ГВС в подвале |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  | Ревизия ВРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Ул. 60 лет Победы, д.8 | Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  |  | 03.07.17 г. |  | Забродченко Ю.В. |
| 137 |  | Замена аварийных канализационных стояков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  | Прочистка дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 |  | Ремонт межпанельных швов. Установка пластиковых тамбурных дверей в подъезды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  | Ревизия ВРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Ул.60 лет Победы, д.16 | Ревизия запорной арматуры Ревизия рамки управления. Утепление участков труб отопления в подвале |  |  |  |  |  | 05.06.17 г. |  | Забродченко Ю.В. |
| 142 |  | Ревизия запорной арматуры. Ремонт рамки управления ГВС. Замена участка лежака ХВС в подвале 1 под. |  |  |  |  |  | 07.06.17 г. |  |  |
| 143 |  | Ревизия ВРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 60 лет Победы, 12/8 | Частичная замена кранов на стояках отопления. Ревизия рамки управления |  |  |  |  |  | 15.06.17 г. |  | Забродченко Ю.В. |
| 145 |  | Ревизия запорной арматуры. Замена рамки управления на ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Проверка дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Ревизия ВРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Ул. Российская, д.1/11 | Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  |  | 27.04.17 г. |  | Забродченко Ю.В. |
| 149 |  | Замена аварийных канализационных стояков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Ревизия запорной арматуры. Ревизия рамок управления ГВС и ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  | Ревизия ВРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Замена участка труб ливневой канализации в 6 под. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по ООО «УправДомПлюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Союз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | П. Персиановский, ул. Мичурина, 1 | Установка вентиляционных решеток на тех.этаже. |  |  | 23,444 | За счет тарифа предприятия |  | 2 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 154 |  | Дезинсекция подвального помещения |  |  | 5,0 |  |  | 3 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 155 |  | Дератизация подвального помещения |  |  | 4,116 |  |  | 3 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 156 |  | Работы по изоляции межпанельных швов |  |  | 200,0 |  |  | 3 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 157 |  | Протяжка контактов ВРУ |  |  | 1,703 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 158 |  | Проверка состояния предохранителей |  |  | 1,703 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 159 |  | Чистка электрооборудования |  |  | 1,703 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 160 |  | Проверка надежности соединения распределительных коробок |  |  | 1,703 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 161 |  | Гидравлические испытания системы отопления |  |  | 3,0 |  |  | 3 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 162 |  | Установка люков выхода на крышу |  |  | 13,844 |  |  | 2 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 163 |  | Установка дверей выхода на крышу |  |  | 9,304 |  |  | 2 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 164 |  | Мероприятия по энергосбережению |  |  | 8,5 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 165 | П. Персиановский, ул. Мичурина, 1 а | Дезинсекция подвального помещения |  |  | 4,0 |  |  | 3 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 166 |  | Протяжка контактов ВРУ |  |  | 1,593 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 167 |  | Проверка состояния предохранителей |  |  | 1,593 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 168 |  | Чистка электрооборудования |  |  | 1,593 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 169 |  | Проверка надежности соединения распределительных коробок |  |  | 1,593 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 170 |  | Гидравлические испытания системы отопления |  |  | 3,0 |  |  | 3 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 171 |  | Дератизация подвального помещения |  |  | 4,549 |  |  | 3 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 172 |  | Работы по энергосбережению |  |  | 8,5 |  |  | 2 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 173 |  | Ремонт подъезда |  |  | 2,7 |  |  | 2 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 174 | п. Персиановский, ул. Мичурина, 1б | Протяжка контактов ВРУ |  |  | 1,705 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 175 |  | Проверка состояния предохранителей |  |  | 1,705 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 176 |  | Чистка электрооборудования |  |  | 1,705 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 177 |  | Проверка надежности соединения распределительных коробок |  |  | 1,705 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 178 |  | Гидравлические испытания системы отопления |  |  | 3,0 |  |  | 3 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 179 |  | Очистка сточного канала |  |  | 35,0 |  |  | 2 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 180 |  | Дезинсекция подвального помещения |  |  | 5,0 |  |  | 3 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 181 |  | Дератизация подвального помещения |  |  | 4,116 |  |  | 3 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 182 |  | Установка вентиляционных решеток на тех.этаже. |  |  | 23,444 |  |  | 2 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 183 |  | Мероприятия по энергосбережению |  |  | 8,45 |  |  | 2 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 184 | П. Персиановский, ул. Мичурина, 23 | Протяжка контактов ВРУ |  |  | 1,337 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 185 |  | Проверка состояния предохранителей |  |  | 1,337 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 186 |  | Чистка электрооборудования |  |  | 1,337 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 187 |  | Установка перил на 1-х этажах |  |  | 20,0 |  |  | 3 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 188 |  | Проверка надежности соединения распределительных коробок |  |  | 1,337 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 189 |  | Ремонт напольного покрытия |  |  | 4,0 |  |  | 2 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 190 |  | Гидравлические испытания системы отопления |  |  | 3,0 |  |  | 3 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 191 |  | Ремонтные работы плиты перекрытия |  |  | 14,0 |  |  | 3 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 192 |  | Ремонтные работы балконной плиты |  |  | 6,0 |  |  | 3 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 193 |  | Дератизация подвального помещения |  |  | 3,5 |  |  | 3 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 194 |  | Дезинсекция подвального помещения |  |  | 3,191 |  |  | 3 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 195 |  | Мероприятия по энергосбережению |  |  | 8,45 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 196 | п. Персиановский, ул. Мичурина, 3 а | Ремонт системы отопления |  |  | 4,0 |  |  | 3 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 197 |  | Гидравлические испытания системы отопления |  |  | 3,0 |  |  | 3 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 198 |  | Протяжка контактов ВРУ |  |  | 1,36 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 199 |  | Проверка состояния предохранителей |  |  | 1,36 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 200 |  | Чистка электрооборудования |  |  | 1,36 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 201 |  | Проверка надежности соединения распределительных коробок |  |  | 1,36 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 202 |  | Дезинсекция подвального помещения |  |  | 4,0 |  |  | 3 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 203 |  | Дератизация подвального помещения |  |  | 3,002 |  |  | 3 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 204 |  | Работы по энергосбережению |  |  | 8,5 |  |  | 2 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 205 | п. Персиановский, ул. Весенняя, 1 | Гидравлические испытания системы отопления |  |  | 3,0 |  |  | 3 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 206 |  | Протяжка контактов ВРУ |  |  | 0,55 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 207 |  | Проверка состояния предохранителей |  |  | 0,55 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 208 |  | Чистка электрооборудования |  |  | 0,55 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 209 |  | Проверка надежности соединения распределительных коробок |  |  | 0,55 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 210 |  | Работы по энергосбережению |  |  | 8,5 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 211 | п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, 9а | Гидравлические испытания системы отопления |  |  | 3,0 |  |  | 3 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 212 |  | Протяжка контактов ВРУ |  |  | 0,889 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 213 |  | Проверка состояния предохранителей |  |  | 0,889 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 214 |  | Работы по энергосбережению |  |  | 3,0 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 215 |  | Чистка электрооборудования |  |  | 0,889 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 216 |  | Проверка надежности соединения распределительных коробок |  |  | 0,889 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 217 |  | Работы по энергосбережению |  |  | 8,5 |  |  | 3 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 218 | п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, 9б | Протяжка контактов ВРУ |  |  | 0,9 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 219 |  | Проверка состояния предохранителей |  |  | 0,9 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 220 |  | Чистка электрооборудования |  |  | 0,9 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 221 |  | Проверка надежности соединения распределительных коробок |  |  | 0,9 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 222 |  | ТО газопровода и ГРПШ |  |  | 11,615 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 223 |  | Работы по энергосбережению |  |  | 2,25 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 224 | п. Персиановский, ул. Мира 1, строение 2 | Протяжка контактов ВРУ |  |  | 0,429 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 225 |  | Проверка состояния предохранителей |  |  | 0,429 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 226 |  | Чистка электрооборудования |  |  | 0,429 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 227 |  | Проверка надежности соединения распределительных коробок |  |  | 0,429 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 228 |  | Установка домофона |  |  | 21,0 |  |  | 3 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 229 |  | Работы по энергосбережению |  |  | 2,34 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 230 | п. Персиановский, ул. Мира 1, строение 3 | Протяжка контактов ВРУ |  |  | 0,749 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 231 |  | Проверка состояния предохранителей |  |  | 0,749 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 232 |  | Чистка электрооборудования |  |  | 0,749 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 233 |  | Проверка надежности соединения распределительных коробок |  |  | 0,749 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 234 |  | Установка двери и домофона |  |  | 57,0 |  |  | 3 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 235 |  | Работы по энергосбережению |  |  | 2,34 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 236 | п. Персиановский, пер. Новый, 1 | Гидравлические испытания системы отопления |  |  | 3,0 |  |  | 3 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 237 |  | Протяжка контактов ВРУ |  |  | 0,376 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 238 |  | Проверка состояния предохранителей |  |  | 0,376 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 239 |  | Чистка электрооборудования |  |  | 0,376 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 240 |  | Проверка надежности соединения распределительных коробок |  |  | 0,376 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 241 |  | Устройство козырьков над подъездами |  |  | 17,0 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 242 |  | Работы по энергосбережению |  |  | 2,25 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 243 | п. Персиановский, пер. Новый, 2 | Гидравлические испытания системы отопления |  |  | 3,0 |  |  | 3 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 244 |  | Протяжка контактов ВРУ |  |  | 0,395 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 245 |  | Проверка состояния предохранителей |  |  | 0,395 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 246 |  | Чистка электрооборудования |  |  | 0,395 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 247 |  | Проверка надежности соединения распределительных коробок |  |  | 0,395 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 248 |  | Работы по энергосбережению |  |  | 2,25 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 249 | п. Персиановский, пер. Новый, 4 | Гидравлические испытания системы отопления |  |  | 3,0 |  |  | 3 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 250 |  | Протяжка контактов ВРУ |  |  | 0,376 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 251 |  | Проверка состояния предохранителей |  |  | 0,376 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 252 |  | Чистка электрооборудования |  |  | 0,376 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 253 |  | Проверка надежности соединения распределительных коробок |  |  | 0,376 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 254 |  | Работы по энергосбережению |  |  | 2,25 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 255 | п. Персиановский, ул. Московская, 26 | Гидравлические испытания системы отопления |  |  | 3,0 |  |  | 3 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 256 |  | Протяжка контактов ВРУ |  |  | 0,352 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 257 |  | Проверка состояния предохранителей |  |  | 0,352 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 258 |  | Чистка электрооборудования |  |  | 0,352 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 259 |  | Проверка надежности соединения распределительных коробок |  |  | 0,352 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 260 |  | Работы по энергосбережению |  |  | 2,25 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 261 | п. Персиановский, ул. Московская, 24 | Гидравлические испытания системы отопления |  |  | 3,0 |  |  | 3 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 262 |  | Протяжка контактов ВРУ |  |  | 0,369 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 263 |  | Проверка состояния предохранителей |  |  | 0,369 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 264 |  | Чистка электрооборудования |  |  | 0,369 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 265 |  | Проверка надежности соединения распределительных коробок |  |  | 0,369 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 266 |  | Устройство козырьков над подъездами |  |  | 38,0 |  |  | 2 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 267 |  | Работы по энергосбережению |  |  | 2,25 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 268 | п. Персиановский, ул. Октябрьская, 1 | Гидравлические испытания системы отопления |  |  | 3,0 |  |  | 3 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 269 |  | Протяжка контактов ВРУ |  |  | 0,527 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 270 |  | Проверка состояния предохранителей |  |  | 0,527 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 271 |  | Чистка электрооборудования |  |  | 0,527 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 272 |  | Проверка надежности соединения распределительных коробок |  |  | 0,527 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 273 |  | ТО и эксплуатация котла |  |  | 199,409 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 274 |  | Работы по энергосбережению |  |  | 2,25 |  |  | 4 квартал |  | Данковский А.Н. |
| 275 |  | Итого по ООО «Союз» |  |  | 916,504 |  |  |  |  |  |
| 276 | Всего по жилому фонду |  |  |  | 2298,455 |  |  |  |  |  |
| МБУЗ ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | Хирургия (чистая), Палата № 2 Лестничный пролет, Сестринская, Раздача, столовая, Процедурная, перевязочная Палата № 9, | Ремонт электропроводки, осветительных приборов, штукатурка, грунтовка, окрашивание, замена линолеума плиткой, штукатурка откосов, обработка антиплесенью |  |  | 531,8 | ОМС и платные слуги |  | До 30 августа 2017г. |  | Фролов А.В. |
| 278 | Главный корпус, кровля | Ремонт мягкой кровли главного корпуса площадью 264 м², замена рубероида Бикростом в два слоя |  |  | 198,0 | ОМС и платные слуги |  | 3 квартал 2017 г. |  | Фролов А.В. |
| 279 | Фельдшерско-акушерские пункты, всего 48 объектов. | Проведение текущего обслуживания помещений и прилегающей территории ФАП побелка, окрашивание, кровля. отопление , замена эл. ламп и осветительных приборов, замена системы отопления. водоснабжения, канализации, приборов учета. |  |  | 412,0 | ОМС и платные слуги |  | До 1августа 2017г. |  | Фролов А.В. |
| 280 | Поликлиника ЦРБ Коридор от рентгенологического кабинета до клинико-диагностической лаборатории | Ремонт электропроводки, осветительных приборов, штукатурка, грунтовка, окрашивание, замена линолеума плиткой, штукатурка откосов, обработка антиплесенью |  |  | 200,7 | ОМС и платные слуги |  | До 30 апреля 2017 г. |  | Фролов А.В. |
| 281 | Подвал хирургического корпуса | 1. Замена магистрального трубопровода отопления отдельными участками Ø 63мм, 50мм, общей длиной 320м/п 2. Замена стояков отопления от магистрали в подвале до радиаторов первого этажа полипропиленовыми трубами Ø25мм ,общей длиной 342м/п 3.Замена разводящей системы канализации по подвалу полипропиленовыми трубами Ø100мм и 50 мм, общей длиной 168 м/п |  |  | 312 | ОМС и платные слуги |  | 2–3 квартал 2017 г. |  | Фролов А.В. |
| 282 | Обследование дымоходов, ремонт угольных печей | Проверка дымоходов 24 объектов ремонт печей 2 объекта (Киреевка, Озерки) |  |  | 75,0 | ОМС и платные слуги |  | До 20 августа 2017 г. |  | Фролов А.В. |
| 283 | Подвал терапевтического корпуса | Замена стояков отопления от магистрали в подвале до радиаторов первого этажа полипропиленовыми трубами Ø25мм, общей длиной 50м/п замена магистрального трубопровода отопления Ø63мм, 40м. |  |  | 160,0 | ОМС и платные слуги |  | 2–3 квартал 2017 г. |  | Фролов А.В. |
| 284 | ФАП. Малая Сопка | Монтаж модульного ФАП, благоустройство, инженерные коммуникации |  |  | 950,0 | Бюджет Октябрьского района, областной бюджет |  | 2 квартал 2017 г. |  | Фролов А.В. |
|  | ФАП. Веселая Бахмутовка |  |  |  | 950,0 |  |  | 2 квартал 2017 г. |  | Фролов А.В. |
|  | ФАП Мокрый Лог |  |  |  | 950,0 |  |  | 2 квартал 2017 г. |  | Фролов А.В. |
| 285 | Провести техническое обслуживание и замену приборов безопасности. | Ежегодные регламентные работы. |  |  | 52,6 | ОМС и платные слуги |  | 1-30 августа 2017г. |  | Фролов А.В. |
| 286 | Отопительная система ЦРБ и всех объектов | Провести промывку отопительной системы пятикратным объёмом воды, гидравлические испытания отопительной системы и котлов повышенным давлением Рисп.=1,5 Рном. Провести контрольную топку котлов на всех объектах. |  |  | - |  |  | До 1 сентября 2017 г. |  | Фролов А.В. |
| 287 | Обеспечение объектов МБУЗ ЦРБ Октябрьского района углем 10 объектов | 112,0 тонн 10объектов |  |  | 656,0 | ОМС |  | до 1 августа 2017 г. |  | Фролов А.В. |
| 288 | Участковая больница ст. Кривянская |  |  |  | 102,0 | ОМС и платные слуги |  | До 1сентября 2017г. |  | Фролов А.В. |
| 289 | Канализационно-насосная станция | Замена насосной группы дренажного отделения, ремонт системы автоматического откачивания фекальных вод |  |  | 79,7 | ОМС и платные слуги |  | До 1 июля 2017 г. |  | Фролов А.В. |
| 290 | Текущий ремонт кровли терапевтического отделения | Текущий ремонт кровли терапевтического отделения 308 м², замена ломаного шифера, отливов |  |  | 287,0 | ОМС и платные слуги |  | До 30 августа 2017 г. |  | Фролов А.В. |
| 291 | Ремонт помещений неврологии: Палаты Первый этаж, холл, Кабинет гл. медсестры Кабинет УЗИ, | Ремонт электропроводки, осветительных приборов, штукатурка, грунтовка, окрашивание, замена линолеума плиткой, штукатурка откосов, обработка антиплесенью |  |  | 605,9 569,9 | Бюджет Октябрьского района ОМС и платные слуги |  | До 20 сентября 2017 г. |  | Фролов А.В. |
| 292 | Гинекология ЦРБ: Ординаторские кабинеты и помещения палат | Текущий ремонт кабинетов врачей и бокса патологии |  |  | 230,8 | ОМС и платные слуги |  | До 1 июля 2017 г. |  | Фролов А.В. |
| 293 | Кардиология: Палаты, Коридор и два туалета | Текущий ремонт палаты № 9, №6 |  |  | 391,4 | ОМС и платные слуги |  | 2 квартал 2017 г. |  | Фролов А.В. |
| 294 | Объекты ЦРБ |  |  |  | 190,0 | ОМС и платные слуги |  | До 1 сентября 2017 г. |  | Фролов А.В. |
| 295 | ФАП Нижнедонской | Замена водопроводной магистрали в внутри помещения, полипропилен ф15- 40 п/м |  |  | 12,0 | ОМС и платные слуги |  | До 1 сентября 2017 г. |  | Фролов А.В. |
| 296 | Врачебная амбулатория ст. Красюковская, ФАП Залужный, ФАП сл. .Красюковская | Замена угольного котла |  |  | 120,0 | ОМС и платные услуги |  | До 1 сентября 2017 г. |  | Фролов А.В. |
| 298 | Терапевтический корпус, замена лифта | Выборочный капитальный ремонт (замена лифта) |  |  | 2277,7 | Федеральный и областной бюджет |  | До 1 сентября 2017 г. |  | Фролов А.В. |
|  |  | Всего по МБУЗ ЦРБ |  |  | 5816,5 |  |  |  |  |  |
| ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | МБОУ ООШ № 19 | Текущий ремонт кровли начальной общеобразовательной школы № 20 филиала МБОУ ООШ № 19 |  |  | 2104,0 | Прочие источники финансирования |  | До 01.09.2017г |  | Цуриков А.Д. |
| 300 | МБОУ СОШ № 27 | Замена узла учета расхода газа в МБОУ СОШ № 27 |  |  | 282,0 | Прочие источники финансирования |  | До 01.09.2017г |  | Цуриков А.Д. |
|  |  | Итого по МБОУ СОШ |  |  | 2 386,0 |  |  |  |  | Цуриков А.Д. |
| 301 | МБДОУ д/с № 2 «Улыбка» | Устройство наружной канализации в МБДОУ д/с № 2 «Улыбка |  |  | 239,0 | Прочие источники финансирования |  | До 01.09.2017г |  | Цуриков А.Д. |
| 302 |  | Замена узла учета расхода газа в МБДОУ № 2 , |  |  | 176 ,0 | Прочие источники финансирования |  | До 01.09.2017г |  | Цуриков А.Д. |
| 303 | МБДОУ д/с № 12 | Замена узла учета расхода газа в МБДОУ № 12 |  |  | 232,0 | Прочие источники финансирования |  | До 01.09.2017г |  | Цуриков А.Д. |
| 304 |  | Текущий ремонт кровли в МБДОУ № 26 "Колосок" |  |  | 382,0 | Прочие источники финансирования |  | До 01.09.2017г |  | Цуриков А.Д. |
| 305 | МБДОУ № 26 "Колосок" | Ремонт системы отопления МБДОУ № 26 "Колосок" |  |  | 2631,8 | Прочие источники финансирования |  | До 01.09.2017г |  | Цуриков А.Д. |
| 306 | МБДОУ № 32 «Березка» | Текущий ремонт кровли в МБДОУ № 32 «Березка» |  |  | 1670,0 | Прочие источники финансирования |  | До 01.09.2017г |  | Цуриков А.Д. |
| 307 | МБДОУ № 35 «Петушок» | Замена узла учета расхода газа в МБДОУ № 35 |  |  | 232,0 | Прочие источники финансирования |  | До 01.09.2017г |  | Цуриков А.Д. |
| 308 | МБДОУ № 12 | Замена узла учета расхода газа в МБДОУ № 12 |  |  | 150,0 | Прочие источники финансирования |  | До 01.09.2017г |  | Цуриков А.Д. |
| 309 | МБДОУ д/с №25 "Солнышко" | Благоустройство территории и устройство теневых навесов в МБДОУ д/с №25 "Солнышко" |  |  | 2442,9 | Прочие источники финансирования |  | До 01.09.2017г |  | Цуриков А.Д. |
|  |  | Итого по МБДОУ |  |  | 8155,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по отделу образования |  |  | 10541,7 |  |  |  |  |  |
| ГБПОУ РО «ОАТТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | Котельная в зданиях ОАТТ | Текущий ремонт системы теплоснабжения, теплотрассы. |  |  | 100,0 | Областной бюджет, спонсорские средства |  | апрель-июнь 2017 г. |  | Микрюкова Т.Ю. |
| 311 | Котельная | Текущий ремонт 3-х котлов |  |  | 80,0 | Областной бюджет, спонсорские средства |  | май-июль 2017 г. |  | Микрюкова Т.Ю. |
| 312 |  | Ремонт насосов, скребкового конвейера |  |  | 50,0 |  |  | май-июнь 2017 г. |  | Микрюкова Т.Ю. |
| 313 | Котельная, учебные корпуса общежитие | Ремонт электроснабжения. |  |  | 60,0 | Областной бюджет, спонсорские средства |  | май-июль 2017 г. |  | Микрюкова Т.Ю. |
| 314 |  | Ревизия и замена запорной арматуры |  |  | 60,0 |  |  | май-июль 2017 г. |  | Микрюкова Т.Ю. |
|  |  | Ремонт мягкой кровли (ленокром) |  |  | 80,0 |  |  | июнь-август 2017 г. |  | Микрюкова Т.Ю. |
| 315 | Учебные корпуса, общежитие | Текущий ремонт |  |  | 80,0 | Областной бюджет, спонсорские средства |  | май-июль 2017 г. |  | Микрюкова Т.Ю. |
| 316 |  | Утепление деревянных оконных рам (оклейка) |  |  | 2,0 |  |  | сентябрь 2017 г. |  | Микрюкова Т.Ю. |
| 317 | Техникум, общежитие | Утепление теплотрассы от котельной |  |  | 12,0 | Областной бюджет, спонсорские средства |  | июль 2017 г. |  | Микрюкова Т.Ю. |
| 318 |  | Всего по ГБПОУ РО «ОАТТ» |  |  | 524,0 |  |  |  |  |  |
| ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | МБУДО ДШИ р.п. Каменоломни | Выполнение профилактических испытаний электрооборудования до 100 В с целью выявления неисправностей |  |  | 19,85 | Внебюджет |  | до 10.05.2017г. |  | Сидоренко Е.А. |
| 320 |  | Косметический ремонт |  |  | 30,0 | Внебюджет |  | до 30.06.2017г. |  | Сидоренко Е.А. |
| 321 |  | Промывка системы отопления |  |  | - | - |  | 05.06.2017г. |  | Сидоренко Е.А. |
| 322 |  | Ревизия запорной арматуры |  |  | - | - |  | 05.06.2017г. |  | Сидоренко Е.А. |
| 323 |  | Гидравлическая опрессовка системы отопления |  |  | - | - |  | до 09.10.2017г. |  | Сидоренко Е.А. |
| 324 |  | Обучение ответственного лица за электро и энергобезопасность |  |  | - | Внебюджет |  | 18.01.2018г. |  | Сидоренко Е.А. |
| 325 |  | Проверка исправности приборов контрольно-измерительных |  |  | - | - |  | 27.07.2017г. |  | Сидоренко Е.А. |
| 326 | МБУДО ДШИ п. Персиановский | Косметический ремонт |  |  | 30,0 | Внебюджет |  | июнь 2017г. |  | Паникарская С.Н. |
| 327 | МУК Октябрьского района «МЦБ» | Утепление чердака |  |  | - | - |  | июль 2017г. |  | Бондарева Н.А. |
| 328 |  | Гидравлическое испытание трубопровода |  |  | - | - |  | июль 2017г. |  | Бондарева Н.А |
| 329 |  | Ревизия запорной арматуры 100% |  |  | - | - |  | июль 2017г. |  | Бондарева Н.А. |
| 330 |  | Промывка трубопровода |  |  | - | - |  | июль 2017г. |  | Бондарева Н.А. |
| 331 | МУ «Октябрьский РДК» | Текущий ремонт газового оборудования |  |  | 15,03 | бюджет Октябрьского района |  | июль-август 2017г. |  | Петровская И.В. |
| 332 |  | Текущий ремонт и техническое обслуживание теплотехнического оборудования |  |  | 18,512 | бюджет Октябрьского района |  | июль-август 2017г. |  | Петровская И.В. |
| 333 |  | Техническое обслуживание автоматического водогрейного котла |  |  | 15,0 | бюджет Октябрьского района |  | июль-август 2017г. |  | Петровская И.В. |
|  |  | Всего по отделу культуры |  |  | 128,392 |  |  |  |  |  |
| УСЗН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | Административное здание УСЗН | Издан приказ № 9 от 07.02.2017г. О подготовки УСЗН Администрации Октябрьского района к осенне-зимнему периоду 2017-2018г.г. | - без оплаты |  |  | _ |  | Исполнено 02.06.2017г. |  | Курносова Л.В. |
| 335 |  | Ревизия системы отопления | - без оплаты |  |  | _ |  | до 01.08.17г |  | Курносова Л.В. |
| 336 |  | Ревизия системы водоснабжения | - без оплаты |  |  | _ |  | до 01.08.17г |  | Курносова Л.В. |
| 337 |  | Обследование крыши на предмет течи | - без оплаты |  |  | _ |  | до 01.08.17г |  | Курносова Л.В. |
| 338 |  | Проверка газовых котлов, газопровода | 4,3 |  |  | местный бюджет |  | до 01.08.17г |  | Курносова Л.В. |
| 339 |  | Организация работы по обследованию дымоходных каналов | 4,5 |  |  | местный бюджет |  | до 01.08.17г |  | Курносова Л.В. |
| 340 |  | Поверка датчиков загазованности САГЗ | 9,4 |  |  | местный бюджет |  | до 01.08.17г |  | Курносова Л.В |
|  |  | Итого: | 18,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 | Административное здание приюта «Огонек» | Издан приказ № 53 от 29.03.2017г. О подготовке ГУБ СОН СП «Огонек» к отопительному периоду |  |  |  | _ |  |  |  | Коростылева Н.А |
| 342 |  | Ревизия кранов на водопроводе и системе отопления с заменой негодных. | Без оплаты |  |  | _ |  | до 01.08.2017 |  | Коростылева Н.А |
| 343 |  | Ревизия газового оборудования: газовых кранов, обратных клапанов, газовых фильтров, автоматики. | Без оплаты |  |  | _ |  | до 01.08.2017 |  | Коростылева Н.А |
| 344 |  | Чистка дымовытяжной трубы от сажи и окалины | Без оплаты |  |  | _ |  | до 01.08.2017 |  | Коростылева Н.А |
| 345 |  | Ревизия электрической части котельной: насосы, вентиляторы. | Без оплаты |  |  | _ |  | до 01.08.2017 |  | Коростылева Н.А |
| 346 |  | Представление свидетельства о готовности котельной к зиме. | Без оплаты |  |  | _ |  | до 01.08.2017 |  | Коростылева Н.А |
| 347 |  | Текущий ремонт групповых комнат. | 2,2 |  |  | Спонсорские средства |  | 01.06.2017– по 01.08.2017 |  | Коростылева Н.А |
| 348 |  | Текущий ремонт пищеблока | 465,9 |  |  | Областной бюджет |  | с 01.06.2017– по 01.08.2017 |  | Коростылева Н.А |
|  |  | ИТОГО: | 468,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 | Административные здания МУ ЦСО и СРО МУ ЦСО | Издан приказ № 70 от 07.04.2017г. О создании комиссии по подготовке к отопительному периоду | Без оплаты |  |  | _ |  | _ |  | Баранова Л.Н. |
| 350 |  | Поверка сигнализаторов загазованности | 7 |  |  | внебюджетные денежные средства |  | до 01.08.2017 |  | Баранова Л.Н. |
| 351 |  | Периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов | 7,5 |  |  | внебюджетные денежные средства |  | до 01.08.2017 |  | Баранова Л.Н. |
| 352 |  | Покраска ограждения | 10,0 |  |  | внебюджетные денежные средства |  | до 01.08.2017 |  | Баранова Л.Н. |
| 353 |  | Ревизия системы отопления | - без оплаты |  |  | внебюджетные денежные средства |  | до 01.08.2017 |  | Баранова Л.Н. |
| 354 |  | Ревизия системы водоснабжения | - без оплаты |  |  | внебюджетные денежные средства |  | до 01.08.2017 |  | Баранова Л.Н. |
|  |  | Итого: | 24,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по УСЗН: | 510,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОРОГИ ПОСЕЛЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краснолучское с.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 | х. Красный Луч, п. Нижнедонской, х. Ягодинка | Ямочный ремонт внутрипоселковых дорог |  |  | 172,8 | Областной бюджет, бюджет Октябрьского района |  | 01.08.2017 г. |  | Администрация Краснолучского (с) поселения |
|  |  | Итого по Краснолучском с.п. |  |  | 172,8 |  |  |  |  |  |
| Краснокутское с.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 356 | п. Интернациональный и х. Красный Кут | Ямочный ремонт дорог ул. Мостовая и Железнодорожная п. Интернациональный и ул. Социалистическая, Калинина, Заречная, Молодежная х. Красный Кут |  |  | 646,0 | Областной бюджет, бюджет Октябрьского района |  | Апрель-май 2017 г. |  | Полоненко А.П., ИП Филатова Г.В. |
| 357 | х. Новопавловка | Отсыпка щебнем дорог по ул. Первомайской. Ул. Социалистической, ул. Карьерной, ул. Центральная |  |  | 200,0 |  |  | Апрель 2017 г. |  | Гришанкова Л.А., Полоненко А.П. |
| 358 | Школьные маршруты х. Красный Кут, х. Марьевка, п. Интернациональный | Установка дорожных знаков, сигнальных столбов, нанесение разметки «Пешеходный переход» |  |  | 200,0 |  |  | Май-июнь 2017 г. |  | Огнев В.Н. |
|  |  | Итого по Краснокутскому с.п.: |  |  | 1046,0 |  |  |  |  |  |
| Коммунарское с.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 | Дороги поселения | Ямочный ремонт |  |  | 353,5 | Областной бюджет, бюджет Октябрьского района | 2-3 квартал |  | Безрукавая О.В. |  |
|  |  |  |  |  | 28,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 384,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Коммунарскому с.п.: |  |  | 776,4 |  |  |  |  |  |
| Кривянское с.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | Ст. Кривянская | Содержание дорог |  |  | 517,0 | Областной бюджет, бюджет Октябрьского района |  |  | Администрация с.п. |  |
| 361 |  | Разметка |  |  | 100,0 |  |  |  | Администрация с.п. |  |
| 362 |  | Содержание дорог (очистка от снега) |  |  | 100,0 |  |  |  | Администрация с.п. |  |
| 363 |  | Содержание дорог (покос обочин) |  |  | 100,0 |  |  |  | Администрация с.п. |  |
| 364 |  | Ремонт дорог (ямочный) |  |  | 200,0 |  | 4 квартал 2017 г. |  | Администрация с.п. |  |
| 365 |  | Содержание дорог (котировка) |  |  | 497,0 |  |  |  | Администрация с.п. |  |
| 366 |  | Софинансирование средств областного бюджета на содержание дорог |  |  | 33,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Кривянскому с.п. |  |  | 1547,7 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Всего по Октябрьскому району | 36854,5 |
| --- | --- |
| В том числе: |  |
| Областной бюджет | 12920,2 |
| Районный бюджет | 1359,1 |
| Местный бюджет | 15559,2 |
| Тариф и средства предприятий | 5193,8 |
| Внебюджетные средства, средства спонсоров | 1822,2 |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                          					Н.Н. Савченко

Приложение № 5

к  постановлению  Администрации

Октябрьского района

от  21.07.2017  №  700

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2016 – 2017 годов

«	»	20	г.

(место составления акта)	(дата составления акта)

Комиссия, образованная____________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «	»	 20	 г., утвержденной

__________________________________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя)органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «	»	20	г. по «	»	20	г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду_______________________________

_________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

- _______________________;

- _______________________;

- _______________________.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила: _______________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ______________________________________________________

_________________________________________________________________

Председатель комиссии: __________________________________________

Заместитель председателя комиссии: _______________________________

Члены комиссии: ________________________________________________

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«	»	20	г.  __________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного

представителя) муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному

периоду)

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                     Н.Н. Савченко

Приложение  № 6

к постановлению  Администрации

Октябрьского района

от 21.07.2017  №  700

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов.

Выдан __________________________________________________________	,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой  энергии, в  отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. _________________________;

2. _________________________;

3. _________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ____№____

____________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного

органа, образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                         Н.Н. Савченко