Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2024                                            № 1191                             р.п. Каменоломни

| О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 26.09.2024 № 1188 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованной системы холодного водоснабжения Октябрьского района Ростовской области, эксплуатируемых Государственным унитарным предприятием Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» на период 2025-2029 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 26.09.2024 №1188 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованной системы холодного водоснабжения Октябрьского района Ростовской области, эксплуатируемых Государственным унитарным предприятием Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» на период 2025-2029 годы», изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Администрации Октябрьского района.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.

Глава Администрации

Октябрьского  района					             Л.В. Овчиева

Постановление вносит

МКУ «ДС и ЖКХ»

|  | Приложение к постановлению Администрации Октябрьского района от 01.10.2024 № 1191 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованной системы холодного водоснабжения Октябрьского района Ростовской области, эксплуатируемых государственным унитарным предприятием Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» на 2025 – 2029 годы

1. Общие положения

1.1. Основания для разработки технического задания на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованной системы холодного водоснабжения Октябрьского района Ростовской области, эксплуатируемых государственным унитарным предприятием Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» на 2025 – 2029 годы (далее – техническое задание):

- Земельный кодекс РФ;

- Градостроительный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации»;

- приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;

- постановление Правительства Ростовской области от 28.11.2013 № 731 «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти Ростовской области при утверждении инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- актуализированная Схема водоснабжения и водоотведения Октябрьского района Ростовской области на период 2021 – 2035 гг.;

- СанПиН №2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

1.2. Разработчик технического задания: Администрация Октябрьского района Ростовской области.

1.3. Цели технического задания.

Целями технического задания являются разработка инвестиционной программы, определяющей мероприятия по развитию объектов централизованной системы холодного водоснабжения Октябрьского района Ростовской области, эксплуатируемых государственным унитарным предприятием Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения»; повышение качества обеспечения услуг холодного водоснабжения в соответствии с санитарными нормами и экологическими требованиями, с определением финансовых потребностей и источников финансирования, необходимых для реализации инвестиционной программы.

1.4. Требования, устанавливаемые техническим заданием.

Техническое задание устанавливает требования к целям, задачам, ожидаемому результату выполнения инвестиционной программы, а также условиям, на соответствие которым в дальнейшем будет проверяться инвестиционная программа.

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

2.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы: выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы: Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды. Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

3. Целевые индикаторы и показатели

3.1. Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг водоснабжения. Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, на границе эксплуатационной ответственности абонента по следующим показателям:

- по железу не более 0,3 мг/куб. дм;

- по марганцу не более 0,1 мг/ куб. дм;

- по мутности не более 1,5 мг/ куб. дм;

- по жесткости не более 7 мг-экв/л;

- снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям.

4. Срок разработки инвестиционной программы

4.1. Срок разработки проекта инвестиционной программы – в течение 6 месяцев с момента утверждения технического задания.

- Разработчик инвестиционной программы

5.1. Разработчик инвестиционной программы развития объектов централизованной системы холодного водоснабжения Октябрьского района Ростовской области, эксплуатируемых государственным унитарным предприятием Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения», на 2025 – 2029 годы (далее – инвестиционная программа): государственное унитарное предприятие Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения».

6. Требования к инвестиционной программе

6.1. При разработке инвестиционной программы необходимо:

- выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями,

- разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включаются в состав инвестиционной программы,

- определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы: объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия; финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы(государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

6.2. Источниками финансирования инвестиционной программы могут выступать:

- собственные средства ГУП РО «УРСВ»;

- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

6.3. В инвестиционной программе необходимо: привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы; выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение; обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

6.4. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляет Администрация Октябрьского района;

6.5. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей;

6.6. Инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию: наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местоположение; наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение; наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу, его местонахождение; наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

б) целевые показатели деятельности организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

в) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения, и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения;

г) мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

д) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или)водоотведения в эксплуатацию;

е) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;

ж) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

з) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или)водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

и) планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

6.7. Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, надбавок к тарифам и тарифов на подключение необходимо направить на согласование в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области.

6.8. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

- проектно-изыскательные работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

6.9. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

6.10. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры.

7. Порядок внесения изменений в техническое задание

7.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации Октябрьского района.

7.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание являются: принятие или внесение изменений в программы социально экономического развития Октябрьского района Ростовской области и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания; внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                       А.А. Пригородова

Приложение № 1

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованной системы холодного водоснабжения Октябрьского района Ростовской области, эксплуатируемых ГУП РО «УРСВ», на 2025 – 2029 годы

| 1. | Тарифы в сфере холодного водоснабжения ГУП РО «УРСВ», филиал «Октябрьский», Октябрьский район на питьевую воду |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 4,702 | 4,674 | 4,647 | 4,619 | 4,591 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжении при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 42,25% | 42,00% | 41,75% | 41,50% | 41,25% |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/куб.м | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт ч/куб.м | 0,1717 | 0,1717 | 0,1717 | 0,1717 | 0,1717 |

| 2. | Тарифы в сфере холодного водоснабжения ГУП РО «УРСВ», филиал «Октябрьский», Октябрьский район на техническую воду |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжении при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 50,28% | 50,28% | 50,28% | 50,28% | 50,28% |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт. ч/куб.м | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт. ч/куб.м | 0,1717 | 0,1717 | 0,1717 | 0,1717 | 0,1717 |

Приложение № 2

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованной системы холодного водоснабжения Октябрьского района Ростовской области, эксплуатируемых ГУП РО «УРСВ», 
на 2025 – 2029 годы

| № п/п | Наименование объекта | Описание мероприятия | Период реализации мероприятия | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование показателя | единица измерения | фактическое значение показателя в текущем периоде | плановое значение показателя |
| 1 | Водопроводная сеть | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Октябрьский район, Коммунарское с/п., п. Верхнегрушевский, ул. Ленина, L=1280 м, ул. Весовая, L=715 м, L общее=1995 м, Ду = 110 мм. | 2025 | 2025 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжении при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 42,50% | 41,25% |
| 2 | Водопроводная сеть | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Октябрьский район, Коммунарское с/п., п. Верхнегрушевский, ул. Гагарина, L=600 м, Ду=160 мм., ул. Железнодорожная, L=600 м, Ду=110 мм. | 2026 | 2026 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжении при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 42,50% | 41,25% |
| 3 | Водопроводная сеть | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Октябрьский район, Артёмовское с/п., п. Новокадамово, ул. Транспортная, L=280 м, Ду = 110 мм, ул. Северная, L=320 м, Ду = 110 мм. | 2027 | 2027 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжении при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 42,50% | 41,25% |
| 4 | Водопроводная сеть | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Октябрьский район, Мокрологское с/п., х. Маркин, ул. Школьная, L=900 м, Ду = 110 мм | 2028 | 2028 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжении при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 42,50% | 41,25% |
| 5 | Водопроводная сеть | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Октябрьский район, Краснолучское с/п., п. Нижнедонской, ул. Садовая, L=580 м, Ду = 110 мм, ул. Молодёжная, L=570 м, Ду = 110 мм; ул. Юбилейная, L=590 м, Ду = 110 мм. | 2029 | 2029 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжении при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 42,50% | 41,25% |

Приложение № 3

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованной системы холодного водоснабжения Октябрьского района Ростовской области, эксплуатируемых ГУП РО «УРСВ»,

на 2025 – 2029 годы

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Описание мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Период реализации мероприятия | Дата ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция, существующих объектов систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, и строительство новых объектов систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | Октябрьский район, Коммунарское с/п., п. Верхнегрушевский, ул. Ленина, ул. Весовая | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Октябрьский район, Коммунарское с/п., п. Верхнегрушевский, ул. Ленина, L=1280 м, ул. Весовая, L=715 м, L общее=1995 м, Ду = 110 мм. | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2025 | 2025 |
| 2 | Водопроводная сеть | Октябрьский район, Коммунарское с/п., п. Верхнегрушевский, ул. Гагарина, ул. Железнодорожная | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Октябрьский район, Коммунарское с/п., п. Верхнегрушевский, ул. Гагарина, L=600 м, Ду=160 мм., ул. Железнодорожная, L=600 м, Ду=110 мм. | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2026 | 2026 |
| 3 | Водопроводная сеть | Октябрьский район, Артёмовское с/п., п. Новокадамово, ул. Транспортная, ул. Северная | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Октябрьский район, Артёмовское с/п., п. Новокадамово, ул. Транспортная, L=280 м, Ду = 110 мм, ул. Северная, L=320 м, Ду = 110 мм. | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2027 | 2027 |
| 4 | Водопроводная сеть | Октябрьский район, Мокрологское с/п., х. Маркин, ул. Школьная | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Октябрьский район, Мокрологское с/п., х. Маркин, ул. Школьная, L=900 м, Ду = 110 мм. | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2028 | 2028 |
| 5 | Водопроводная сеть | Октябрьский район, Краснолучское с/п., п. Нижнедонской, ул. Садовая, ул. Молодёжная, ул. Юбилейная | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Октябрьский район, Краснолучское с/п., п. Нижнедонской, ул. Садовая, L=580 м, Ду = 110 мм, ул. Молодёжная, L=570 м, Ду = 110 мм; ул. Юбилейная, L=590 м, Ду = 110 мм. | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2029 | 2029 |