Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.02.2024                                            № 201                               р.п. Каменоломни

| Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованной системы холодного водоснабжения Октябрьского района Ростовской области, эксплуатируемых Государственным унитарным предприятием Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» на период 2025-2035 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованной системы холодного водоснабжения Октябрьского района Ростовской области, эксплуатируемых Государственным унитарным предприятием Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» (далее - ГУП РО «УРСВ») на 2025-2035 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Администрации Октябрьского района.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Федосеева С.В.

Глава Администрации

Октябрьского  района					             Л.В. Овчиева

Постановление вносит

МКУ «ДС и ЖКХ»

|  | Приложение к постановлению Администрации Октябрьского района от 29.02.2024 № 201 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованной системы холодного водоснабжения Октябрьского района Ростовской области, эксплуатируемых государственным унитарным предприятием Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» на 2025 – 2035 годы

1. Общие положения

1.1. Основания для разработки технического задания на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованной системы холодного водоснабжения Октябрьского района Ростовской области, эксплуатируемых государственным унитарным предприятием Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» на 2025 – 2035 годы (далее – техническое задание):

- Земельный кодекс РФ;

- Градостроительный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;

- постановление Правительства Ростовской области от 28.11.2013 № 731 «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти Ростовской области при утверждении инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- актуализированная Схема водоснабжения и водоотведения Октябрьского района Ростовской области на период 2021 – 2035 гг.;

- СанПиН №2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

1.2. Разработчик технического задания: Администрация Октябрьского района Ростовской области.

1.3. Цели технического задания.

Целями технического задания являются разработка инвестиционной программы, определяющей мероприятия по развитию объектов централизованной системы холодного водоснабжения Октябрьского района Ростовской области, эксплуатируемых государственным унитарным предприятием Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения»; повышение качества обеспечения услуг холодного водоснабжения в соответствии с санитарными нормами и экологическими требованиями, с определением финансовых потребностей и источников финансирования, необходимых для реализации инвестиционной программы.

1.4. Требования, устанавливаемые техническим заданием.

Техническое задание устанавливает требования к целям, задачам, ожидаемому результату выполнения инвестиционной программы, а также условиям, на соответствие которым в дальнейшем будет проверяться инвестиционная программа.

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

2.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы: выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы: Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды. Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

3. Целевые индикаторы и показатели

3.1. Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг водоснабжения. Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, на границе эксплуатационной ответственности абонента по следующим показателям:

- по железу не более 0,3 мг/куб. дм;

- по марганцу не более 0,1 мг/ куб. дм;

- по мутности не более 1,5 мг/ куб. дм;

- по жесткости не более 7 мг-экв/л;

- снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям.

4. Срок разработки инвестиционной программы

4.1. Срок разработки проекта инвестиционной программы – в течение 6 месяцев с момента утверждения технического задания.

- Разработчик инвестиционной программы

5.1. Разработчик инвестиционной программы развития объектов централизованной системы холодного водоснабжения Октябрьского района Ростовской области, эксплуатируемых государственным унитарным предприятием Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения», на 2025 – 2035 годы (далее – инвестиционная программа): государственное унитарное предприятие Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения».

6. Требования к инвестиционной программе

6.1. При разработке инвестиционной программы необходимо:

- выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями,

- разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включаются в состав инвестиционной программы,

- определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы: объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия; финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы(государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

6.2. Источниками финансирования инвестиционной программы могут выступать:

- собственные средства ГУП РО «УРСВ»;

- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

6.3. В инвестиционной программе необходимо: привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы; выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение; обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

6.4. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляет Администрация Октябрьского района;

6.5. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей;

6.6. Инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию: наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местоположение; наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение; наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу, его местонахождение; наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

б) целевые показатели деятельности организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

в) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения, и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения;

г) мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

д) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или)водоотведения в эксплуатацию;

е) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;

ж) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

з) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или)водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

и) планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

6.7. Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, надбавок к тарифам и тарифов на подключение необходимо направить на согласование в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области.

6.8. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

- проектно-изыскательные работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

6.9. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

6.10. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры.

7. Порядок внесения изменений в техническое задание

7.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации Октябрьского района.

7.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание являются: принятие или внесение изменений в программы социально экономического развития Октябрьского района Ростовской области и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания; внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

7.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                       А.А. Пригородова

Приложение

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованной системы холодного водоснабжения Октябрьского района Ростовской области, эксплуатируемых ГУП РО «УРСВ», на 2025 – 2035 годы

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Описание мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Период реализации мероприятия | Дата ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция, существующих объектов систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, и строительство новых объектов систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Алексеевское сельское поселение, х. Ильичевка ул. Заречная от ж/д №46 до ж/д№50 | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Алексеевское сельское поселение, х. Ильичевка ул. Заречная от ж/д №46 до ж/д№50 L=360 п.м., Ду=90 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2025 | 2025 |
| 2 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Краснолучское сельское поселение, п. Нижнедонской ул. Школьная | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Краснолучское сельское поселение, п. Нижнедонской ул. Школьная L=250 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2025 | 2025 |
| 3 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Краснолучское сельское поселение, п. Первомайский ул. Дружбы (от врезки до конечной точки) | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Краснолучское сельское поселение, п. Первомайский ул. Дружбы (от врезки до конечной точки) L=270 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2025 | 2025 |
| 4 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Коммунарское сельское поселение, п. Новосветловский ул. Московская | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Коммунарское сельское поселение, п. Новосветловский ул. Московская L=150 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2025 | 2025 |
| 5 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Коммунарское сельское поселение, п. Новосветловский по пер. Донецкий | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Коммунарское сельское поселение, п. Новосветловский по пер. Донецкий L=405 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2025 | 2025 |
| 6 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Коммунарское сельское поселение, п. Верхнегрушевский ул. Весовая | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Коммунарское сельское поселение, п. Верхнегрушевский ул. Весовая L=600 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2025 | 2025 |
| 7 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Коммунарское сельское поселение, п. Верхнегрушевский пер. Октябрьский | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Коммунарское сельское поселение, п. Верхнегрушевский пер. Октябрьский L=500 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2025 | 2025 |
| 8 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Коммунарское сельское поселение, п. Верхнегрушевский ул. Южная (от тока до ул. Весовая) | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Коммунарское сельское поселение, п. Верхнегрушевский ул. Южная (от тока до ул. Весовая) L=318 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2025 | 2025 |
| 9 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Краснокутское сельское поселение, в х. Новогригорьевка на переходе через р. Аюта с ул. Садовая на ул. Чапаева | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Краснокутское сельское поселение, в х. Новогригорьевка на переходе через р. Аюта с ул. Садовая на ул. Чапаева L=60 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2025 | 2025 |
| 10 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Алексеевское сельское поселение, х. Ильичевка (проулок до школы) ул. Заречная – ул. П. Революции | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Алексеевское сельское поселение, х. Ильичевка (проулок до школы) ул. Заречная – ул. П. Революции L=170 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2025 | 2025 |
| 11 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Краснолучское сельское поселение, п. Нижнедонской ул. Молодежная | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Краснолучское сельское поселение, п. Нижнедонской ул. Молодежная L=400 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2025 | 2025 |
| 12 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Краснолучское сельское поселение, п. Нижнедонской ул. Юбилейная | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Краснолучское сельское поселение, п. Нижнедонскойул. Юбилейная L=500 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2025 | 2025 |
| 13 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, п. Каменоломни, ул. Подгорная | Строительство централизованных сетей водоснабжения | Создание новых централизованных сетей для подачи питьевой воды населению | 2025 | 2025 |
| 14 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, п. Каменоломни, ул. Западная | Строительство централизованных сетей водоснабжения | Создание новых централизованных сетей для подачи питьевой воды населению | 2025 | 2025 |
| 15 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, х. Костиков, земельный участок с кадастровыми номерами: 61:28:060008:340-353 | Вынос трубы магистрального водовода Д=600 мм, проходящей через х. Костиков | Создание новых централизованных сетей для подачи питьевой воды населению | 2025 | 2025 |
| 16 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Бессергеневское сельское поселение, ст. Заплавская, ул. Виноградная | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Бессергеневское сельское поселение, ст. Заплавская, ул. Виноградная, L=1700 п.м., Ду=110 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2025 | 2025 |
| 17 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Артемовское сельское поселение, п. Новокадамово пер. Транспортный (от пер. Октябрьский до ул. Клубная) | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Артемовское сельское поселение, п. Новокадамово пер. Транспортный (от пер. Октябрьский до ул. Клубная) L=650 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2026 | 2026 |
| 18 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Краснолучское сельское поселение, п. Нижнедонскойул. Ленина | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Краснолучское сельское поселение, п. Нижнедонскойул. Ленина L=600 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2026 | 2026 |
| 19 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Бессергеневское сельское поселение, ст. Бессергеневская, ул. Семисохина | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Бессергеневское сельское поселение,ст. Бессергеневская, ул. Семисохина, L=700 п.м., Ду=110 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2026 | 2026 |
| 20 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Керчикское сельское поселение, х. Керчик-Савров В3-2 (-начало объекта: задвижка в смотровом колодце 21, находящемся в 600м на север от жилого дома №72 по ул. Советская; - конец объекта: точка В3-2/1 Башня Рожновского, расположенная в 1270м на запад от ВНС №3, находящейся в 700 м на северо-восток от домовладения №70 по ул. Советская; заглушка №15 у жилого дома №31 по ул. Советская) | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Керчикское сельское поселение, х. Керчик-Савров В3-2 (-начало объекта: задвижка в смотровом колодце 21, находящемся в 600м на север от жилого дома №72 по ул. Советская; - конец объекта: точка В3-2/1 Башня Рожновского, расположенная в 1270м на запад от ВНС №3, находящейся в 700 м на северо-восток от домовладения №70 по ул. Советская; заглушка №15 у жилого дома №31 по ул. Советская) L=300 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2027 | 2027 |
| 21 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Коммунарское сельское поселение, п. Новосветловский пер. Московский | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Коммунарское сельское поселение, п. Новосветловский пер. Московский L=250 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2027 | 2027 |
| 22 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Коммунарское сельское поселение, п. Верхнегрушевский по ул. Чкалова | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Коммунарское сельское поселение, п. Верхнегрушевский по ул. Чкалова L=279 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2027 | 2027 |
| 23 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, 1-ое отделение п. Новоперсиановка сельское поселение, п. Новоперсиановка по ул. Запасного | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, 1-ое отделение п. Новоперсиановка сельское поселение, п. Новоперсиановка по ул. Запасного L=240 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2027 | 2027 |
| 24 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, 2-ое отделение п. Новоперсиановка сельское поселение, п. Новоперсиановка по ул. Клубная | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, 2-ое отделение п. Новоперсиановка сельское поселение, п. Новоперсиановка по ул. Клубная L=440 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2027 | 2027 |
| 25 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, 2-ое отделение п. Новоперсиановка сельское поселение, п. Новоперсиановка по ул. Мира | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, 2-ое отделение п. Новоперсиановка сельское поселение, п. Новоперсиановка по ул. Мира L=670 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2027 | 2027 |
| 26 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Бессергеневское сельское поселение, ст. Заплавская, ул. Клубная | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Бессергеневское сельское поселение, ст. Заплавская, ул. Клубная, L=1400 п.м., Ду=90 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2027 | 2027 |
| 27 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Керчикское сельское поселение, х. Керчик-Савров В1-4 (-начало объекта: точка 29 у жилого дома №25 по ул. Мира; - конец объекта: заглушка № 3 у жилого дома №44 по ул. Советская) | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Керчикское сельское поселение, х. Керчик-Савров В1-4 (-начало объекта: точка 29 у жилого дома №25 по ул. Мира; - конец объекта: заглушка № 3 у жилого дома №44 по ул. Советская) L=620 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2028 | 2028 |
| 28 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Коммунарское сельское поселение, п. Новосветловский ул. Зеленая от ж/д №9 до пер. Комсомольский | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Коммунарское сельское поселение, п. Новосветловский ул. Зеленая от ж/д №9 до пер. Комсомольский L=350 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2028 | 2028 |
| 29 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Краснокутское сельское поселение, в х. Марьевка подающий водопровод от ВНС к башне Рожновского | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Краснокутское сельское поселение, в х. Марьевка подающий водопровод от ВНС к башне Рожновского L=200 п.м., Ду=150 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2028 | 2028 |
| 30 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Бессергеневское сельское поселение, ст. Бессергеневская, ул. Комарова | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Бессергеневское сельское поселение,ст. Бессергеневская, ул. Комарова, L=700 п.м., Ду=110 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2028 | 2028 |
| 31 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, 2-ое отделение п. Новоперсиановка сельское поселение, п. Новоперсиановка по ул. Степная | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, 2-ое отделение п. Новоперсиановка сельское поселение, п. Новоперсиановка по ул. Степная L=240 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2029 | 2029 |
| 32 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, 2-ое отделение п. Новоперсиановка сельское поселение, п. Новоперсиановка по ул. Дорожная | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, 2-ое отделение п. Новоперсиановка сельское поселение, п. Новоперсиановка по ул. Дорожная L=170 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2029 | 2029 |
| 33 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Мокрологское сельское поселение, х. Маркин по ул. Школьная | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Мокрологское сельское поселение, х. Маркин по ул. Школьная L=500 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2029 | 2029 |
| 34 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Персиановское сельское поселение, п. Казачьи Лагери по ул. Речная | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Персиановское сельское поселение, п. Казачьи Лагери по ул. Речная L=350 п.м., Ду=150 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2029 | 2029 |
| 35 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Бессергеневское сельское поселение, ст. Заплавская, ул. Первомайская | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Бессергеневское сельское поселение, ст. Заплавская, ул. Первомайская, L=1400 п.м., Ду=90 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2029 | 2029 |
| 36 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, 2-ое отделение п. Новоперсиановка сельское поселение, п. Новоперсиановка по ул. Новая | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, 2-ое отделение п. Новоперсиановка сельское поселение, п. Новоперсиановка по ул. Новая L=230 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2030 | 2030 |
| 37 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Краснокутское сельское поселение, в х. Красный Кут на переходе через р.Аюта с ул. Заречная на ул. Калинина | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Краснокутское сельское поселение, в х. Красный Кут на переходе через р.Аюта с ул. Заречная на ул. Калинина L=60 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2030 | 2030 |
| 38 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Краснолучское сельское поселение, п. Нижнедонской ул. Садовая | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Краснолучское сельское поселение, п. Нижнедонской ул. Садовая L=400 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2030 | 2030 |
| 39 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, 1-ое отделение п. Новоперсиановка сельское поселение, п. Новоперсиановка по ул. Полевая | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, 1-ое отделение п. Новоперсиановка сельское поселение, п. Новоперсиановка по ул. Полевая L=420 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2030 | 2030 |
| 40 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Бессергеневское сельское поселение, ст. Бессергеневская ул. Подгорная, ул. Аксайская | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Бессергеневское сельское поселение, ст. Бессергеневская ул. Подгорная, ул. Аксайская L=1000 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2030 | 2030 |
| 41 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Краснокутское сельское поселение, на х. Красный Кут и х. Новогригорьевка от 1000 км автодороги | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Краснокутское сельское поселение, на х. Красный Кут и х. Новогригорьевка от 1000 км автодороги L=400 п.м., Ду=150 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2031 | 2031 |
| 42 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Алексеевское сельское поселение, от ул. Молодежная до ул. Железнодорожная х. Ильичевка | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Алексеевское сельское поселение, от ул. Молодежная до ул. Железнодорожная х. Ильичевка L=350 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2031 | 2031 |
| 43 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Коммунарское сельское поселение, микрорайон п. Красногорняцкий (10 МКД) | Строительство водопроводной сети дл подключения потребителей по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Коммунарское сельское поселение, микрорайон п. Красногорняцкий (10 МКД) L=600 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2031 | 2031 |
| 44 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Коммунарское сельское поселение, п. Верхнегрушевский ул. Ленина | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Коммунарское сельское поселение, п. Верхнегрушевский ул. Ленина L=1100 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2031 | 2031 |
| 45 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Бессергеневское сельское поселение, ст. Заплавская, ул. Госпитальная | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Бессергеневское сельское поселение, ст. Заплавская, ул. Первомайская, L=1000 п.м., Ду=90 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2031 | 2031 |
| 46 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Краснокутское сельское поселение, х. Марьевка по ул. Парковая | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Краснокутское сельское поселение, х. Марьевка по ул. Парковая L=300 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2032 | 2032 |
| 47 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Коммунарское сельское поселение, п. Новосветловский по пер. Мостовой | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Коммунарское сельское поселение, п. Новосветловский по пер. Мостовой L=300 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2032 | 2032 |
| 48 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Артемовское сельское поселение, х. Атюхта ул. Школьная д.1 | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Артемовское сельское поселение, х. Атюхта ул. Школьная д.1 L=400 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2032 | 2032 |
| 49 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, 1-ое отделение п. Новоперсиановка сельское поселение, п. Новоперсиановка по ул. Гвардейская | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, 1-ое отделение п. Новоперсиановка сельское поселение, п. Новоперсиановка по ул. Гвардейская L=240 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2032 | 2032 |
| 50 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Персиановское сельское поселение, п. Казачьи Лагери ул. Петрушко (от ВНС до ул. Петрушко. 4) | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Персиановское сельское поселение, п. Казачьи Лагери ул. Петрушко (от ВНС до ул. Петрушко. 4) L=750 п.м., Ду=150 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2032 | 2032 |
| 51 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Коммунарское сельское поселение, п. Верхнегрушевский по ул. Короткая | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Коммунарское сельское поселение, п. Верхнегрушевский по ул. Короткая L=116 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2033 | 2033 |
| 52 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Краснокутское сельское поселение, в х. Весёлый подающий водопровод к хутору | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Краснокутское сельское поселение, в х. Весёлый подающий водопровод к хутору L=1000 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2033 | 2033 |
| 53 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Коммунарское сельское поселение, п. Красногорняцкий ул. Свердлова (от ул. Борзика до ул. Поваренкина) | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Коммунарское сельское поселение, п. Красногорняцкий ул. Свердлова (от ул. Борзика до ул. Поваренкина) L=150 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2033 | 2033 |
| 54 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, 1-ое отделение п. Новоперсиановка сельское поселение, п. Новоперсиановка по ул. Школьная | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, 1-ое отделение п. Новоперсиановка сельское поселение, п. Новоперсиановка по ул. Школьная L=220 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2033 | 2033 |
| 55 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Персиановское сельское поселение, п. Казачьи Лагери ул. 60 лет Победы | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Персиановское сельское поселение, п. Казачьи Лагери ул. 60 лет Победы L=450 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2033 | 2033 |
| 56 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Персиановское сельское поселение, п. Казачьи Лагери | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Персиановское сельское поселение, п. Казачьи Лагери L=600 п.м., Ду=300 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2034 | 2034 |
| 57 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Алексеевское сельское поселение, х. Ильичевка от ВНС до ул. Заречная | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Алексеевское сельское поселение, х. Ильичевка от ВНС до ул. Заречная L=400 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2035 | 2035 |
| 58 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Артемовское сельское поселение, п. Новокадамово от ул. Северная до ул. Октябрьская | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Артемовское сельское поселение, п. Новокадамово от ул. Северная до ул. Октябрьская L=1000 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2035 | 2035 |
| 59 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, 1-ое отделение п. Новоперсиановка сельское поселение, п. Новоперсиановка по ул. Комсомольская | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, 1-ое отделение п. Новоперсиановка сельское поселение, п. Новоперсиановка по ул. Комсомольская L=240 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2035 | 2035 |
| 60 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, х. Керчик - Савров | Строительство централизованных сетей водоснабжения в х. Керчик - Савров, численностью населения 850 человек | Создание новых централизованных сетей для подачи питьевой воды населению | 2035 | 2035 |
| 61 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, п. Залужный | Строительство централизованных сетей водоснабжения в п. Залужный, численностью населения 300 человек | Создание новых централизованных сетей для подачи питьевой воды населению | 2035 | 2035 |
| 62 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, п. Атлантово | Строительство централизованных сетей водоснабжения в п. Атлантово, численностью населения 51 человек | Создание новых централизованных сетей для подачи питьевой воды населению | 2035 | 2035 |
| 63 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, х. Верхняя Кадамовка | Строительство централизованных сетей водоснабжения в х. Верхняя Кадамовка, численностью населения 352 человек | Создание новых централизованных сетей для подачи питьевой воды населению | 2035 | 2035 |
| 64 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, п. Новоперсиановка | Строительство централизованных сетей водоснабжения в п. Новоперсиановка, численностью населения 1200 человек | Создание новых централизованных сетей для подачи питьевой воды населению | 2035 | 2035 |
| 65 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, х. Марьевка | Строительство централизованных сетей водоснабжения в х.Марьевка численностью населения 351 человек | Создание новых централизованных сетей для подачи питьевой воды населению | 2035 | 2035 |
| 66 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, х. Озерки | Строительство централизованных сетей водоснабжения в х.Озерки, численностью населения 154 человек | Создание новых централизованных сетей для подачи питьевой воды населению | 2035 | 2035 |
| 67 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Коммунарское сельское поселение, п. Верхнегрушевский ул. Железнодорожная | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Коммунарское сельское поселение, п. Верхнегрушевский ул. Железнодорожная L=500 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2035 | 2035 |
| 68 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Коммунарское сельское поселение, п. Верхнегрушевский ул. Гагарина (от ул. Железнодорожная до ул. Весовая) | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Коммунарское сельское поселение, п. Верхнегрушевский ул. Гагарина (от ул. Железнодорожная до ул. Весовая) L=600 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2035 | 2035 |
| 69 | Водопроводная сеть | Ростовская обл., Октябрьский р-н, Коммунарское сельское поселение, п. Верхнегрушевский по пер. Зеленый | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, Коммунарское сельское поселение, п. Верхнегрушевский по пер. Зеленый L=300 п.м., Ду=100 мм | Снижение аварийности и потерь воды на участке сети водоснабжения | 2030 | 2030 |