Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

постановление

20.03.2014 г.                       № 227                             р.п.  Каменоломни

Об утверждении перечней потребителей, требующих организации временного электроснабжения, мобилизационного парка передвижных резервных источников снабжения электроэнергией и его распределения за потребителями на территории Октябрьского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в целях реализации «Регламента организации и применения временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей на территории Ростовской области», утвержденного  Решением Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей на территории Ростовской области (Протокол от 11.11.2013 № 31),  согласно ч.8  ст.51  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Сводный перечень потребителей, требующих организации временного электроснабжения в условиях массовых нарушений  электроснабжения по Октябрьскому району согласно приложению №1.

  - Сводный перечень мобилизационного парка передвижных резервных источников снабжения электрической энергией по Октябрьскому району согласно приложению №2.

  - Сводный перечень распределения мобилизационного парка передвижных резервных источников снабжения электрической энергией за потребителями, требующими организации временного электроснабжения в условиях массовых нарушений электроснабжения по Октябрьскому району согласно приложению №3.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского района – начальника управления строительства, ремонта, ЖКХ  Басакевича С.В.

И.О. Главы

Октябрьского района			                           	Н.Д. Бессарабов

Приложение №1

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 20.03.2014 г. № 227

Сводный перечень потребителей, требующих организации временного электроснабжения в условиях массовых нарушений

электроснабжения по Октябрьскому району

(городу, району)

| № п/п | Наименование объекта, адрес | Категория электроснабжения объекта по проекту / по факту | Необходимая мощность резервного источника питания, кВт | Схема электроснабжения (1-фазная, 3-фазная) и уровень напряжения, В | Ф.И.О. и контактные телефоны лица, ответственного за электрохозяйство | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ВНС, Персиановское с.п. п.Персиановский ул.Кривошлыкова,17 | 2/2 | 100 | 3-фазная, 380 В | Потудинский А.Н. (60)2-11-50 |  |
| 2. | ОСК, Персиановское с.п. п.Персиановский ул.Кривошлыкова,14 а |  |  |  |  |  |
| 3. | Котельная п.Персиановский, ул. Мичурина 2а | 2/2 | 150 | 3-фазная, 380 В | Лавренюк Ю.Ф. 89281825222 |  |
| 4. | Котельная СДК п.Персиановский, ул.Мира,1 | 2/2 | 8,4 | 3-фазная, 380 В | Лавренюк Ю.Ф. 89281825222 |  |
| 5. | Котельная СДК п.Казачьи Лагери, ул.Российская,3 |  |  |  |  |  |
| 6. | СДК ст.Заплавская, ул.Ленина,1 | 2/2 | 5,0 | 1-фазная, 220 В | Ковалева В.Н. 99514948040 |  |
| 7. | СК х.Калинин, |  |  |  |  |  |
| 8. | КНС ст.Заплавская | 2/2 | 50 | 1-фазная, 220 В | Гудков А.М. (60)3-71-31 |  |
| 9. | ВНС х.Марьевка | 2/2 | 100 | 3-фазная, 380 В | Огнев В.Н. (60)3-33-41 |  |
| 10. | Администрация Артемовского с.п., п.Новокадамово, ул.Шоссейная,1 | 2/2 | 6,5 | 1-фазная, 220 В | Кузнецов О.П. (60)3-79-34 |  |
| 11. | СДК п.Новокадамово, ул.Клубная,7 | 2/2 | 1 | 1-фазная, 220 В | Крюкова А.С. (60)3-79-31 |  |
| 12. | СДК п.Новая Бахмутовка, ул.Возрождения,37 | 2/2 | 1 | 1-фазная, 220 В | Липич Н.П. 89094200185 |  |
| 13. | СДК х.Киреевка, ул.Ленина,1 | 2/2 | 1 | 1-фазная, 220 В | Сливаева Н.В. (60)3-79-35 |  |
| 14. | МБОУ СОШ №27, х.Верхняя Кадамовка, ул.Галенко,2 | 2/2 | 3 | 1-фазная, 220 В | Крикунова О.М. (60)2-23-99 |  |
| 15. | МБДОУ №28 «Солнышко», х.Верхняя Кадамовка, ул.Галенко,6 | 2/2 | 4,5 | 1-фазная, 220 В | Журавлева Л.Г. 8-960-461-80-94 |  |
| 16. | МБОУ СОШ №3 х.Киреевка | 2/2 | 10 | 1-фазная, 220 В | Цуриков А.Д. (60)3-79-32 |  |
| 17. | МБДОУ №14 «Аленушка», п.Новокадамово | 2/2 | 32 | 1-фазная, 220 В | Шафикова Е.Г. (60)3-79-44 |  |
| 18. | МБОУ СОШ №82 Каменоломненское г.п. п.Каменоломни ул.Крупской, 39 | 2/2 | 30 | 3-фазная, 380 В | Галицкий А.М (60)2-24-13 |  |
| 19. | Котельная п.Каменоломни ул 40 лет Октября | 2/2 | 100 | 3-фазная, 380 В | Галицкий А.М (60)2-24-13 |  |
| 20. | Котельная МБОУ СОШ №20, ул.Ленина, 15 |  |  |  |  |  |
| 21. | Газовая котельная пер.Северный 2б п.Каменоломни | 2/3 | 30 | 3-фазная, 380 В | Галицкий А.М (60)2-24-13 |  |
| 22. | Газовая котельная ул.Комосмольская,17 п.Каменоломни |  |  |  |  |  |
| 23. | Газовая котельная п.Верхнегрушевский | 2/2 | 30 | 3-фазная, 380 В | Галицкий А.М (60)2-24-13 |  |
| 24. | КНС №2 п.Красногорняцкий, ул.Комарова | 2/2 | 100 | 3-фазная, 380 В | Точеный А.Ю. (60)2-30-88 |  |
| 25. | Администрация Коммунарского с.п., п.Новосветловский, ул.Мокроусова,251 | 2/2 | 7,5 | 3-фазная, 380 В | Точеный А.Ю. (60)2-30-88 |  |
| 26. | Котельная №1, ст. Кривянская, ул.Октябрьская,2Г | 2/2 | 60 | 3-фазная, 380 В | Пименов А.В. (60)2-12-19 |  |
| 27. | Котельная №2, ул.Кирпичная, 1Г |  |  |  |  |  |
| 28. | ВНС ст.Кривянская | 2/2 | 50 | 3-фазная, 380 В | Филимонов С.Д. (60)3-83-52 |  |
| 29. | Администрация Алексеевского с.п., с.Алексеевка, ул.Ленина,13 | 2/2 | 5 | 1-фазная, 220 В | Лофиченко Н.И. (60)3-35-10 |  |
| 30. | Администрация Красюковского с.п., сл.Красюковская, ул.Красюковская,58 | 2/2 | 5 | 1-фазная, 220 В | Швиденко Л.Н. (60)3-44-94 |  |
| 31. | Администрация Краснолучского с.п., х.Красный Луч, ул. Центральная,58 | 2/2 | 5 | 1-фазная, 220 В | Алентьев А.А. (60)3-37-04 |  |
| 32. | МБУЗ ЦРБ п. Каменоломни, пер.Садовый,21 (на случай ЧС на ФАПы) | 2/2 | 5 | 1-фазная, 220 В | Фролов А.В. (60)2-24-73 |  |
| 33. | МБУЗ ЦРБ п. Каменоломни, пер.Садовый,21 (на случай ЧС на ФАПы) | 2/2 | 12 | 1-фазная, 220 В | Фролов А.В. (60)2-24-73 |  |
| 34. | ВНС х.Маркин | 2/2 | 100 | 3-фазная, 380 В | Кочин Г.В. (60)3-78-44 |  |
| 35. | КНС х.Маркин |  |  |  |  |  |
| 36. | ВНС п.Новозарянский |  |  |  |  |  |
| 37. | Администрация Мокрологского с.п. | 2/2 | 2 | 1-фазная, 220 В | Кочин Г.В. (60)3-78-44 |  |
| 38. | СДК п.Новозарянский |  |  |  |  |  |
| 39. | филиал СДК х.Маркин |  |  |  |  |  |
| 40 | СДК п.Мокрый Лог |  |  |  |  |  |
| 41. | ГБУСОН РО «СП «Огонек», п.Каменоломни, ул.Мокроусова, 44 а | 2/2 | 13,5 | 1-фазная, 220 В | Коростылева Н.А. (60)2-29-24 |  |
| 42. | МУ ЦСО Октябрьского района ,п.Каменоломни, пер.Четвертый,3 а | 2/2 | 6,8 | 1-фазная, 220 В | Кулешов А.В. (60)2-06-48 |  |
| 43. | МУ ЦСО Октябрьского района ,п.Каменоломни, пер.Четвертый,3 а | 3/3 | 6,0 | 1-фазная, 220 В | Кулешов А.В. (60)2-06-48 |  |

И.О. Управляющего делами

Администрации Октябрьского района                                                                                            А.В. Польских

Приложение №2

к  постановлению Администрации

Октябрьского района

от 20.03.2014 г. № 227

Сводный перечень мобилизационного парка передвижных резервных источников снабжения электрической энергией

по Октябрьскому району

(городу, району)

| № п/п | Наименование собственника, место хранения (адрес) | Модель (марка), количество фаз, уровень напряжения, В | Вид топлива | Мощность, кВт | Собственник (представитель), (контактные данные) | Лицо, ответственное за эксплуатацию РИСЭЭ (контактные данные) | Техническое состояние (исправен/ неисправен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Персиановское с.п. п.Персиановский ул.Кривошлыкова,17 | Д -100, 3-фазная, 380 В | Дизельное | 100 | Персиановское с.п. Еремин Р.В. (60)3-60-90 | Доробиленко В.Н. 89514990640 | исправен |  |
| 2. | Персиановское с.п. п.Персиановский ул.Мира,19 | Д-150, 3-фазная, 380 В | Дизельное | 150 | Персиановское с.п. Еремин Р.В. (60)3-60-90 | Лавренюк Ю.Ф. 89281825222 | исправен |  |
| 3. | Персиановское с.п. п.Персиановский ул.Мира,1 | Kipor KDE 12 EAЗ (7,6 Квт-8,4 кВт), 3-фазная, 380 В | Дизельное | 8,4 | МУК «Кадамовский СДК», Казакова Елена Валентиновна 89508512441 | Лавренюк Юрий Филиппович 89281825222 | исправен |  |
| 4. | Бессергеневское с.п. ст.Бессергеневская, ул.Комарова, 5 а | АЛ-Б-5,0, 1-фазная, 220 В | Бензин | 5,0 | Бессергеневское с.п. Рубцов Ю.Н. (60)3-71-16 | Гудков А.М. (60)3-71-31 | исправен |  |
| 5. | Бессергеневское с.п., ст.Заплавская, пер.Гаражный,2 | South Power АД 50-Т400, 1-фазная, 220 В | Дизельное | 50 | Бессергеневское с.п. Рубцов Ю.Н. (60)3-71-16 | Гудков А.М. (60)3-71-31 | исправен |  |
| 6. | Краснокутское с.п. х. Новогригорьевка, ул.Садовая,72 | South Power АД 100-Т400, 3-фазная, 380 В | Дизельное | 100 | Краснокутское с.п. Мартыненко В.В., (60)3-33-21 | Огнев В.Н. (60)3-33-41 | исправен |  |
| 7. | Артемовское с.п., п.Новокадамово, ул.Шоссейная,1 | Sturkraft IC8000E, 1-фазная, 220 В | Бензин | 6.5 кВт | Артемовское с.п. Топчий Т.П. (60) 3-79-18 | Кузнецов О.П. (60)3-79-18 | исправен |  |
| 8. | СДК п. Новокадамово ул. Клубная 7 | Рrorab 800, 1-фазная, 220 В | Бензин | 1,0 | МУК. Новокадамовский СДК. (60)3-79-31 | Крюкова А.С. (60)3-79-31 | исправен |  |
| 9. | СДК х. Новая Бахмутовка ул. Возрождения,37 | Рrorab 800, 1-фазная, 220 В | Бензин | 1,0 | СДК х. Новая Бахмутовка, Липич Н.П. 89094200185 | Липич Н.П. 89094200185 | исправен |  |
| 10. | СДК. х. Киреевка ул. Ленина 1 | Рrorab 800, 1-фазная, 220 В | Бензин | 1,0 | СДК х. Киреевка Сливаева Н.В (60)3-79-35 | Сливаева Н.В (60)3-79-35 | исправен |  |
| 11. | МБОУ СОШ №27, х.Верхняя Кадамовка, ул.Галенко,2 | Ele-Max, 1-фазная, 220 В | Бензин | 3 | МБОУ СОШ №27, х.Верхняя Кадамовка, Крикунова О.М. (60) 2-23-99 | Крикунова О.М. (60) 2-23-99 | исправен |  |
| 12. | МБДОУ №28 «Солнышко», х.Верхняя Кадамовка, ул.Галенко,6 | Perform 5000, 1-фазная, 220 В | Бензин | 4,5 | МБДОУ №28 х.Верхняя Кадамовка Журавлева Л.Г. 89604618094 | Журавлева Л.Г. 89604618094 | исправен |  |
| 13. | МБОУ СОШ №3 х.Киреевка | Ele-Max, 1-фазная, 220 В | Бензин | 10 | МБОУ СОШ №3 х.Киреевка Цуриков А.Д. (60)3-79-32 | Цуриков А.Д. (60)3-79-32 | исправен |  |
| 14. | МБДОУ №14 «Аленушка», п.Новокадамово | IVEKO, 1-фазная, 220 В | Бензин | 32 | МБДОУ №14 «Аленушка», п.Новокадамово Шафикова Е.Г. (60)3-79-44 | Шафикова Е.Г. (60)3-79-44 | исправен |  |
| 15. | Каменоломненское г.п. п.Каменоломни ул.Крупской,28 «а» | АД-30, 3-фазная, 380 В | Дизельное | 30 | Каменоломненское г.п. Каколевский В.П. (60)2-37-78 | Галицкий А.М (60)2-24-13 | исправен |  |
| 16. | ООО «УЖКХ» п.Каменоломни ул.Ленина,15 | Д-100, 3-фазная, 380 В | Дизельное | 100 | ООО «УЖКХ» Галицкий А.М (60)2-24-13 | Галицкий А.М (60)2-24-13 | исправен |  |
| 17. | Каменоломненское г.п. п.Каменоломни ул.Крупской,28 «а» | АД-30, 3-фазная, 380 В | Дизельное | 30 | Каменоломненское г.п. Каколевский В.П. (60)2-37-78 | Галицкий А.М (60)2-24-13 | исправен |  |
| 18. | Коммунарское с.п., п.Верхнегрушевский | ЛД 30 С, 3-фазная, 380 В | Дизельное | 30 | Коммунарское с.п. Безрукавая О.В. (60)2-40-43 | Галицкий А.М (60)2-24-13 | исправен |  |
| 19. | Коммунарское с.п., п.Каменоломни, ул.Мокроусова, 44а | South Power АД 100-Т400, 3-фазная, 380 В | Дизельное | 100 | Коммунарское с.п. Безрукавая О.В. (60)2-40-43 | Точеный А.Ю. (60)2-30-88 | исправен |  |
| 20. | Коммунарское с.п. п.Новосветловский, ул.Мокроусова,251 | KIPOR KDE12 STA3, 3-фазная, 380 В | Дизельное | 7,5 | Коммунарское с.п. Точеный А.Ю. (60)2-30-88 | Точеный А.Ю. (60)2-30-88 | исправен |  |
| 21. | Кривянское с.п. ст.Кривянская, ул.Октябрьская,81 | АД-60, 3-фазная, 380 В | Дизельное | 60 | Кривянское с.п. Зеленков Л.Г. (60)3-83-52 | Пименов А.В. (60)2-12-19 | исправен |  |
| 22. | Кривянское с.п. ст.Кривянская, ул.Октябрьская,81 | South Power АД 50-Т400, 3-фазная, 380 В | Дизельное | 50 | Кривянское с.п. Зеленков Л.Г. (60)3-83-52 | Филимонов С.Д. (60)3-83-52 | исправен |  |
| 23. | Алексеевское с.п х.Алексеевка, ул.Ленина,13 | ДЭС-5, 1-фазная, 220 В | Бензин | 5 | Алексеевское с.п. Лофиченко Н.И. (60)3-35-10 | Лофиченко Н.И. (60)3-35-10 | исправен |  |
| 24. | Красюковское с.п. сл.Красюковская, ул.Красюковская,58 | ДЭС-5, 1-фазная, 220 В | Бензин | 5 | Красюковское с.п. Швиденко Л.Н. (60)3-44-94 | Швиденко Л.Н. (60)3-44-94 | исправен |  |
| 25. | Краснолучское с.п. х.Красный Луч, ул.Центральная,58 | ДЭС-5, 1-фазная, 220 В | Бензин | 5 | Краснолучское с.п. Алентьев А.А. (60)3-37-04 | Алентьев А.А. (60)3-37-04 | исправен |  |
| 26. | МБУЗ ЦРБ п.Каменоломни, пер.Садовый,21 | Ямаха генератор ЕФ 5500, ЕХ, 1-фазная, 220 В | Бензин | 5 | п.Каменоломни МБУЗ ЦРБ Фролов А.В. (60)2-24-73 | Фролов А.В. (60)2-24-73 | исправен |  |
| 27. | МБУЗ ЦРБ п.Каменоломни, пер.Садовый,21 | Ламборд ДЭС 12, 1-фазная, 220 В | Бензин | 12 | п.Каменоломни МБУЗ ЦРБ Фролов А.В. (60)2-24-73 | Фролов А.В. (60)2-24-73 | исправен |  |
| 28. | Мокрологское с.п.. п.Новозарянский, ул.Ленина,35 | South Power АД 100-Т400, 3-фазная, 380 В | Дизельное | 100 | Мокрологское с.п.. Каргина Е.И. (60)3-78-48 | Кочин Г.В. (60)3-78-44 | исправен |  |
| 29. | Мокрологское с.п.. п.Новозарянский, ул.Ленина,35 | fubog 2000, 1-фазная, 220 В | Бензин | 2 | Мокрологское с.п.. Каргина Е.И. (60)3-78-48 | Кочин Г.В. (60)3-78-44 | исправен |  |
| 31. | ГБУСОН РО «СП «Огонек», п.Каменоломни, ул.Мокроусова, 44 а | Robin-Subaru EB 13.5/400-SLE, 1-фазная, 220 В | Бензин | 13,5 | ГБУСОН РО «СП «Огонек», Коростылева Н.А. (60)2-29-24 | Коростылева Н.А. (60)2-29-24 | исправен |  |
| 32. | МУ ЦСО Октябрьского района ,п.Каменоломни, пер.Четвертый,3 а | Huter D, 1-фазная, 220 В | Бензин | 6,8 | МУ ЦСО Октябрьского района ,п.Каменоломни, Баранова Л.Н. 89081971159 | Кулешов А.В. (60)2-06-48 | исправен |  |
| 33. | МУ ЦСО Октябрьского района ,п.Каменоломни, пер.Четвертый,3 а | Вепрь, 1-фазная, 220 В | Бензин | 6,0 | МУ ЦСО Октябрьского района ,п.Каменоломни, Баранова Л.Н. 89081971159 | Кулешов А.В. (60)2-06-48 | исправен |  |

И.О. Управляющего делами

Администрации Октябрьского района                                                                                            А.В. Польских

Приложение №3

к  постановлению Администрации

Октябрьского района

от 20.03.2014 г. № 227

Сводный перечень распределения мобилизационного парка передвижных резервных источников снабжения

электрической энергией за потребителями, требующими организации временного электроснабжения

в условиях массовых нарушений электроснабжения

по Октябрьскому району

(городу, району)

| № п\п | Информация об объекте, требующем организации временного электроснабжения |  |  |  |  |  | Информация о передвижном резервном источнике |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование и адрес объекта | Приоритет (очередность) применения РИСЭЭ*) | Категория электроснабжения по проекту / по факту | Необходимая мощность резервного источника, кВт | Схема электроснабжения (1-фазная, 3-фазная) и уровень напряжения, В | Ф.И.О. и контактные телефоны лица, ответственного за электрохозяйство | Место хранения (адрес), удаленность (км) и время на транспортировку (мин) | Модель (марка), количество фаз, уровень напряжения, В | Вид топлива | Мощность, кВт | Собственник (контактные данные) | Лицо, ответственное за эксплуатацию (контактные данные) | Техническое состояние (исправен/ неисправен) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | ВНС, Персиановское с.п. п.Персиановский ул.Кривошлыкова,17 | 1 | 2/2 | 100 | 3-фазная, 380 В | Потудинский А.Н. (60)2-11-50 | п.Персиановский ул.Кривошлыкова,17 | Д -100, 3-фазная, 380 В | Дизельное | 100 | Персиановское с.п. Еремин Р.В. (60)3-60-90 | Доробиленко В.Н. 89514990640 | исправен |  |
| 2. | ОСК, Персиановское с.п. п.Персиановский ул.Кривошлыкова,14 а | 2 |  |  |  |  | п.Персиановский ул.Кривошлыкова,17 удаленность – 1 км, время – 10 мин. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Котельная п.Персиановский, ул. Мичурина 2а | 1 | 2/2 | 150 | 3-фазная, 380 В | Лавренюк Ю.Ф. 89281825222 | п.Персиановский ул.Мира,19, удаленность – 5 км, время – 20 мин. | Д-150, 3-фазная, 380 В | Дизельное | 150 | Персиановское с.п. Еремин Р.В. (60)3-60-90 | Лавренюк Ю.Ф. 89281825222 | исправен |  |
| 4. | Котельная СДК п.Персиановский, ул.Мира,1 | 1 | 2/2 | 8,4 | 3-фазная, 380 В | Казакова Елена Валентиновна 89508512441 | Котельная СДК п.Персиановский, ул.Мира,1 | Kipor KDE 12 EAЗ (7,6 Квт-8,4 кВт), 3-фазная, 380 В | Дизельное | 8,4 | МУК «Кадамовский СДК», Казакова Елена Валентиновна 89508512441 | Лавренюк Ю.Ф. 89281825222 | исправен |  |
| 5. | Котельная СДК п.Казачьи Лагери, ул.Российская,3 | 2 |  |  |  |  | Котельная СДК п.Персиановский, ул.Мира,1, удаленность – 15 км, время – 30 мин. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | СДК ст.Заплавская, ул.Ленина,1 | 1 | 2/2 | 5,0 | 1-фазная, 220 В | Ковалева В.Н. 99514948040 | ст.Бессергеневская, ул.Комарова, 5а, удаленность – 1,5 км, время – 5 мин. | АЛ-Б-5,0, 1-фазная, 220 В | Бензин | 5,0 | Бессергеневское с.п. Рубцов Ю.Н. (60)3-71-16 | Гудков А.М. (60)3-71-31 | исправен |  |
| 7. | СК х.Калинин, | 2 |  |  |  |  | ст.Бессергеневская, ул.Комарова, 5а, удаленность – 6 км, время – 15 мин. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | КНС ст.Заплавская | 1 | 2/2 | 50 | 1-фазная, 220 В | Гудков А.М. (60)3-71-31 | ст.Заплавская, пер.Гаражный,2, удаленность – 1,5 км, время – 10 мин. | South Power АД 50-Т400, 1-фазная, 220 В | Дизельное | 50 | Бессергеневское с.п. Рубцов Ю.Н. (60)3-71-16 | Гудков А.М. (60)3-71-31 | исправен |  |
| 9. | ВНС х.Марьевка | 1 | 2/2 | 100 | 3-фазная, 380 В | Огнев В.Н. (60)3-33-41 | х. Новогригорьевка, ул.Садовая,72, удаленность – 15 км, время – 25 мин. | South Power АД 100-Т400, 3-фазная, 380 В | Дизельное | 100 | Краснокутское с.п. Мартыненко В.В., (60)3-33-21 | Огнев В.Н. (60)3-33-41 | исправен |  |
| 10. | Администрация Артемовского с.п., п.Новокадамово, ул.Шоссейная,1 | 1 | 2/2 | 6,5 | 1-фазная, 220 В | Кузнецов О.П. (60)3-79-34 | п.Новокадамово, ул.Шоссейная,1 | Sturkraft IC8000E, 1-фазная, 220 В | Бензин | 6.5 кВт | Артемовское с.п. Топчий Т.П. (60) 3-79-18 | Кузнецов О.П. (60)3-79-18 | исправен |  |
| 11. | СДК п.Новокадамово, ул.Клубная,7 | 1 | 2/2 | 1 | 1-фазная, 220 В | Крюкова А.С. (60)3-79-31 | СДК п.Новокадамово, ул.Клубная,7 | Рrorab 800, 1-фазная, 220 В | Бензин | 1,0 | МУК. Новокадамовский СДК. (60)3-79-31 | Крюкова А.С. (60)3-79-31 | исправен |  |
| 12. | СДК п.Новая Бахмутовка, ул.Возрождения,37 | 1 | 2/2 | 1 | 1-фазная, 220 В | Липич Н.П. 89094200185 | СДК п.Новая Бахмутовка, ул.Возрождения,37 | Рrorab 800, 1-фазная, 220 В | Бензин | 1,0 | СДК х. Новая Бахмутовка, Липич Н.П. 89094200185 | Липич Н.П. 89094200185 | исправен |  |
| 13. | СДК х.Киреевка, ул.Ленина,1 | 1 | 2/2 | 1 | 1-фазная, 220 В | Сливаева Н.В. (60)3-79-35 | СДК х.Киреевка, ул.Ленина,1 | Рrorab 800, 1-фазная, 220 В | Бензин | 1,0 | СДК х. Киреевка Сливаева Н.В (60)3-79-35 | Сливаева Н.В (60)3-79-35 | исправен |  |
| 14. | МБОУ СОШ №27, х.Верхняя Кадамовка, ул.Галенко,2 | 1 | 2/2 | 3 | 1-фазная, 220 В | Крикунова О.М. (60)2-23-99 | х.Верхняя Кадамовка, ул.Галенко,2 | Ele-Max, 1-фазная, 220 В | Бензин | 3 | МБОУ СОШ №27, х.Верхняя Кадамовка, Крикунова О.М. (60) 2-23-99 | Крикунова О.М. (60) 2-23-99 | исправен |  |
| 15. | МБДОУ №28 «Солнышко», х.Верхняя Кадамовка, ул.Галенко,6 | 1 | 2/2 | 4,5 | 1-фазная, 220 В | Журавлева Л.Г. 8-960-461-80-94 | х.Верхняя Кадамовка, ул.Галенко,6 | Perform 5000, 1-фазная, 220 В | Бензин | 4,5 | МБДОУ №28 х.Верхняя Кадамовка Журавлева Л.Г. 89604618094 | Журавлева Л.Г. 89604618094 | исправен |  |
| 16. | МБОУ СОШ №3 х.Киреевка | 1 | 2/2 | 10 | 1-фазная, 220 В | Цуриков А.Д. (60)3-79-32 | х.Киреевка, ул.Клубная, 2а | Ele-Max, 1-фазная, 220 В | Бензин | 10 | МБОУ СОШ №3 х.Киреевка Цуриков А.Д. (60)3-79-32 | Цуриков А.Д. (60)3-79-32 | исправен |  |
| 17. | МБДОУ №14 «Аленушка», п.Новокадамово | 1 | 2/2 | 32 | 1-фазная, 220 В | Шафикова Е.Г. (60)3-79-44 | п.Новокадамово, ул.Новая, 1 | IVEKO, 1-фазная, 220 В | Бензин | 32 | МБДОУ №14 «Аленушка», п.Новокадамово Шафикова Е.Г. (60)3-79-44 | Шафикова Е.Г. (60)3-79-44 | исправен |  |
| 18. | МБОУ СОШ №82 Каменоломненское г.п. п.Каменоломни ул.Крупской, 39 | 1 | 2/2 | 30 | 3-фазная, 380 В | Галицкий А.М (60)2-24-13 | п.Каменоломни ул. Крупской, 28а, удаленность – 0,1 км, время – 5 мин. | АД-30, 3-фазная, 380 В | Дизельное | 30 | Каменоломненское г.п. Каколевский В.П. (60)2-37-78 | Галицкий А.М (60)2-24-13 | исправен |  |
| 19. | Котельная п.Каменоломни ул 40 лет Октября | 1 | 2/2 | 100 | 3-фазная, 380 В | Галицкий А.М (60)2-24-13 | ул.Ленина, 15 п.Каменоломни, удаленность – 1,0 км, время – 15 мин. | Д-100, 3-фазная, 380 В | Дизельное | 100 | ООО «УЖКХ» Галицкий А.М (60)2-24-13 | Галицкий А.М (60)2-24-13 | исправен |  |
| 20. | Котельная МБОУ СОШ №20 ул.Ленина, 15 п.Каменоломни | 2 |  |  |  |  | ул.Ленина, 15 п.Каменоломни |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Газовая котельная пер.Северный 2б п.Каменоломни | 1 | 2/3 | 30 | 3-фазная, 380 В | Галицкий А.М (60)2-24-13 | п.Каменоломни ул. Крупской, 28а, удаленность – 2,0 км, время – 15 мин. | АД-30, 3-фазная, 380 В | Дизельное | 30 | Каменоломненское г.п. Каколевский В.П. (60)2-37-78 | Галицкий А.М (60)2-24-13 | исправен |  |
| 22. | Газовая котельная ул.Комсомольская,17 п.Каменоломни | 2 |  |  |  |  | п.Каменоломни ул. Крупской, 28а, удаленность – 3,1 км, время – 15 мин. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Газовая котельная п.Верхнегрушевский, ул.Гагарина,16 | 1 | 2/2 | 30 | 3-фазная, 220 В | Галицкий А.М (60)2-24-13 | п.Верхнегрушевский, ул.Гагарина,16 | ЛД 30 С, 3-фазная, 220 В | Дизельное | 30 | Коммунарское с.п. Безрукавая О.В. (60)2-40-43 | Галицкий А.М (60)2-24-13 | исправен |  |
| 24. | КНС №2 п.Красногорняцкий, ул.Комарова | 1 | 2/2 | 100 | 3-фазная, 380 В | Точеный А.Ю. (60)2-30-88 | п.Каменоломни, ул.Мокроусова, 44а, удаленность – 8 км, время – 15 мин. | South Power АД 100-Т400, 3-фазная, 380 В | Дизельное | 100 | Коммунарское с.п. Безрукавая О.В. (60)2-40-43 | Точеный А.Ю. (60)2-30-88 | исправен |  |
| 25. | Администрация Коммунарского с.п., п.Новосветловский, ул.Мокроусова,251 | 1 | 2/2 | 7,5 | 3-фазная, 380 В | Точеный А.Ю. (60)2-30-88 | п.Новосветловский, ул.Мокроусова,251 | KIPOR KDE12 STA3, 3-фазная, 380 В | Дизельное | 7,5 | Коммунарское с.п. Точеный А.Ю. (60)2-30-88 | Точеный А.Ю. (60)2-30-88 | исправен |  |
| 26. | Котельная №1, ст.Кривянская, ул.Октябрьская,2Г | 1 | 2/2 | 60 | 3-фазная, 380 В | Пименов А.В. (60)2-12-19 | Кривянское с.п. ст. Кривянская, ул.Октябрьская, 81, удаленность – 0,3 км, время – 5 мин. | АД-60, 3-фазная, 380 В | Дизельное | 60 | Кривянское с.п. Зеленков Л.Г. (60)3-83-52 | Пименов А.В. (60)2-12-19 | исправен |  |
| 27. | Котельная №2, ст.Кривянскаяул.Кирпичная, 1Г | 2 |  |  |  |  | Кривянское с.п. ст. Кривянская, ул.Октябрьская, 81, удаленность – 0,5 км, время – 5 мин. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ВНС ст.Кривянская | 1 | 2/2 | 50 | 3-фазная, 380 В | Филимонов С.Д. (60)3-83-52 | ст.Кривянская, ул.Октябрьская,81, удаленность 0,3 км, время – 5 мин. | South Power АД 50-Т400, 3-фазная, 380 В | Дизельное | 50 | Кривянское с.п. Зеленков Л.Г. (60)3-83-52 | Филимонов С.Д. (60)3-83-52 | исправен |  |
| 29. | Администрация Алексеевского с.п., с.Алесеевка, ул.Ленина,13 | 1 | 2/2 | 5 | 1-фазная, 220 В | Лофиченко Н.И. (60)3-35-10 | Алексеевское с.п х.Алексеевка, ул.Ленина,13 | ДЭС-5, 1-фазная, 220 В | Бензин | 5 | Алексеевское с.п. Лофиченко Н.И. (60)3-35-10 | Лофиченко Н.И. (60)3-35-10 | исправен |  |
| 30. | Администрация Красюковского с.п., сл.Красюковская, ул.Красюковская,58 | 1 | 2/2 | 5 | 1-фазная, 220 | Обухов М.Н. (60)3-44-94 | сл.Красюковская, ул.Красюковская,58 | ДЭС-5, 1-фазная, 220 | Бензин | 5 | Красюковское с.п. Швиденко Л.Н. (60)3-44-94 | Швиденко Л.Н. (60)3-44-94 | исправен |  |
| 31. | Администрация Краснолучского с.п., х.Красный Луч, ул. Центральная,58 | 1 | 2/2 | 5 | 1-фазная, 220 | Алентьев А.А. (60)3-37-04 | х.Красный Луч, ул.Центральная,58 | ДЭС-5, 1-фазная, 220 | Бензин | 5 | Краснолучское с.п. Алентьев А.А. (60)3-37-04 | Алентьев А.А. (60)3-37-04 | исправен |  |
| 32. | МБУЗ ЦРБ п. Каменоломни, пер.Садовый,21 (на случай ЧС на ФАПы) | 1 | 2/2 | 5 | 1-фазная, 220 | Фролов А.В. (60)2-24-73 | Каменоломни, пер.Садовый,21 | Ямаха генератор ЕФ 5500, ЕХ, 1-фазная, 220 | Бензин | 5 | п.Каменоломни МБУЗ ЦРБ Фролов А.В. (60)2-24-73 | Фролов А.В. (60)2-24-73 | исправен | Данные ДЭС закреплены за ФАПами района (48 ФАПов). Удаленность варьируется от 1,0 км до 30 км и соответственно время на транпортировку – от 15 мин. до 60 мин. |
| 33. | МБУЗ ЦРБ п. Каменоломни, пер.Садовый,21 | 1 | 2/2 | 12 | 1-фазная, 220 | Фролов А.В. (60)2-24-73 | Каменоломни, пер.Садовый,21 | Ламборд ДЭС 12, 1-фазная, 220 | Бензин | 12 | п.Каменоломни МБУЗ ЦРБ Фролов А.В. (60)2-24-73 | Фролов А.В. (60)2-24-73 | исправен |  |
| 34. | ВНС х.Маркин | 1 | 2/2 | 100 | 3-фазная, 380 В | Кочин Г.В. (60)3-78-44 | п.Новозарянский, ул.Ленина,35, удаленность – 15 км, время – 30мин. | South Power АД 100-Т400, 3-фазная, 380 В | Дизельное | 100 | Мокрологское с.п. Каргина Е.И. (60)3-78-48 | Кочин Г.В. (60)3-78-44 | исправен |  |
| 35. | КНС х.Маркин | 3 |  |  |  |  | удаленность – 15 км, время – 30мин. |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | ВНС п.Новозарянский | 2 |  |  |  |  | удаленность – 0,5 км., время – 5 мин |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Администрация Мокрологского с.п., п.Новозарянский, ул.Ленина,35 | 1 | 2/2 | 2 | 1-фазная, 220 В | Кочин Г.В. (60)3-78-44 | п.Новозарянский, ул.Ленина,35 | fubog 2000, 1-фазная, 220 В | Бензин | 2 | Мокрологское с.п. Каргина Е.И. (60)3-78-48 | Кочин Г.В. (60)3-78-44 | исправен |  |
| 38. | СДК п.Новозарянский | 2 |  |  |  |  | п.Новозарянский, ул.Ленина,35, удаленность – 0,02 км, время – 2 мин |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Филиал СДК х.Маркин | 3 |  |  |  |  | п.Новозарянский, ул.Ленина,35, удаленность – 7 км, время – 15 мин |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | СДК п.Мокрый Лог | 4 |  |  |  |  | п.Новозарянский, ул.Ленина,35, удаленность – 7 км, время – 15 мин |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | ГБУСОН РО «СП «Огонек», п.Каменоломни, ул.Мокроусова, 44 а | 1 | 2/2 | 13,5 | 1-фазная, 220 В | Коростылева Н.А. (60)2-29-24 | п.Каменоломни, ул.Мокроусова, 44 а | Robin-Subaru EB 13.5/400-SLE, 1-фазная, 220 В | Бензин | 13,5 | ГБУСОН РО «СП «Огонек», Коростылева Н.А. (60)2-29-24 | Коростылева Н.А. (60)2-29-24 | исправен |  |
| 42. | МУ ЦСО Октябрьского района ,п.Каменоломни, пер.Четвертый,3 а | 1 | 2/2 | 6,8 | 1-фазная, 220 В | Кулешов А.В. (60)2-06-48 | ,п.Каменоломни, пер.Четвертый,3 а | Huter D, 1-фазная, 220 В | Бензин | 6,8 | МУ ЦСО Октябрьского района ,п.Каменоломни, Баранова Л.Н. 89081971159 | Кулешов А.В. (60)2-06-48 | исправен |  |
| 43. | МУ ЦСО Октябрьского района ,п.Каменоломни, пер.Четвертый,3 а | 1 | 3/3 | 6,0 | 1-фазная, 220 В | Кулешов А.В. (60)2-06-48 | ,п.Каменоломни, пер.Четвертый,3 а | Вепрь, 1-фазная, 220 В | Бензин | 6,0 | МУ ЦСО Октябрьского района ,п.Каменоломни, Баранова Л.Н. 89081971159 | Кулешов А.В. (60)2-06-48 | исправен |  |

*) В столбце 3 указывается приоритет (очередность) применения РИСЭЭ, закрепленного за несколькими объектами: «1» - РИСЭЭ используется в первую очередь, «2» - РИСЭЭ используется во вторую очередь и т.д.

И.О. Управляющего делами

Администрации Октябрьского района                                                                                            А.В. Польских