| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 04.09.2026 | № 1200 |  | р.п. Каменоломни |
| О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 23.01.2026 № 63 «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения Октябрьского района Ростовской области на отопительный период 2026-2027 годов» |  |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,  во исполнение письма министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области от 24.07.2026 № 16-01/3696 о включении в сценарный план действий мер по минимизации последствий с применением БМК и РИСЭ, руководствуясь статьей 58 Устава муниципального образования «Октябрьский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 23.01.2026 № 63  « Об утверждении Плана  действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения Октябрьского района Ростовской области на отопительный период 2026-2027 годов», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района от 11.08.2026 года № 1070 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 23.01.2026 № 63 «Об утверждении Плана  действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения Октябрьского района Ростовской области на отопительный период 2026-2027 годов»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.

| Глава Октябрьского района |  | Т.В. Юшковская |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит МКУ «ДС и ЖКХ» |  |
| --- | --- |

Приложение №1

к постановлению Администрации  Октябрьского района

от 04.09.2026 № 1200

План

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Октябрьского района, Ростовской области на период отопительного сезона 2026-2027гг.

- Общие положения

  - 1.1. Настоящий Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения Октябрьского района (далее - Порядок) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами и правилами в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям на основании:

  - Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004N.188-ФЗ;

  - Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

  - Федерального закона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации›;

  - Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

  - Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

  - Постановления Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 №334

  - « О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.20113 №354

  - «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» ( далее – постановление            № 354);

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 №1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении»;

  - Приказа Госстроя Российской Федерации от 20.08.2001 № 191 «Об утверждении Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса»;

  - Приказа Министерства энергетике Российской Федерации от 13.11.2024             №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

  - 1.2.	Действие настоящего Порядка распространяется на отношения по организации      взаимодействия   в   ходе     ликвидации     аварий    в         системах

теплоснабжения между организациями теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения, осуществляющими деятельность на территории Октябрьского района (далее - ресурсоснабжающие организации), собственниками зданий с непосредственной формой управления имущества, абонентами (потребителями коммунальных ресурсов), а также управляющими компаниями, товариществами собственников жилья обслуживающими жилищный фонд, если таковые будут осуществлять деятельность на территории муниципального района (далее - управляющие организации) и Администрацией Октябрьского района.

  - 1.3. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций ) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

  - авария на объектах теплоснабжения повлекшая нарушение условия жизнедеятельности 50 человек и более, на 1 сутки и более при условии:

  - температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18°С в холодный период;

  - прекращение теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек и более) в отопительный период срок более 24 часов;

  - разрушение или повреждение оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3е суток и более;

  - разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек и более);

  - перерыв теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек и более) на срок более 6 часов;

  - снижение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.

  - 1.4.  Основными целями настоящего Порядка являются:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности Функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйств на территории Октябрьского района;

  - мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Октябрьского района;

  - снижение уровня технологических нарушений на объектах теплоснабжения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Октябрьского района.

    - 1.5. Основной задачей ресурсоснабжающих организаций и управляющих организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, водопроводных, электрических сетей, обеспечение качества предоставления коммунальных ресурсов в пределах нормативов, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий на источниках теплоснабжения, тепловых, водопроводных и электрических сетях.

  - Основными направлениями предупреждения возникновения аварий

являются:

содержание оборудования системы теплоснабжения в технически исправном состоянии;

постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем повышения качества профессиональной подготовки, своевременного проведения противоаварийных тренировок;

создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования;

обеспечение персонала необходимыми средствами защиты, связи, пожаротушения, инструментом, автотранспортом и другими механизмами;

обеспечение наличия на рабочих местах схем технологических соединений трубопроводов, пpoгpaмм технологических переключений, инструкций по ликвидации технологических нарушений.

1.7. Ресурсоснабжающие организации, управляющие организации, организации, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, должны иметь круглосуточно работающие диспетчерские и (или) аварийно восстановительные службы (аварийно-диспетчерские службы) (далее- ДС и (или) ABC (АДС) соответственно).

Состав АВС, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов для ликвидации аварийных ситуаций утверждается руководителем организации.

В организациях, штатным расписанием которых не предусмотрены ДС и (или) АВС (АДС), обязанности оперативного руководства ликвидацией аварии возлагаются на лицо, назначенное соответствующим приказом руководителя организации.

1.8. Общую координацию действий ДС и (или) АВС (АДС) по ликвидации аварийной ситуации осуществляет единая дежурно-диспетчерская служба Октябрьского района (далее - ЕДДС).

Сведения о телефонах ДС и (или) АВС (АДС) уточняются до начала отопительного периода и предоставляются ресурсоснабжающими организациями, потребителями тепловой энергии в ЕДДС.

2. Взаимодействие ресурсоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии при ликвидации аварийных ситуаций

2.1. При возникновении аварийной ситуации на наружных сетях и источниках теплоснабжения теплоснабжающая организация обязана:

2.1.1.Принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение,  освещение, охрана) и действовать в соответствии с ведомственными инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций.

2.1.2. Силами аварийно-технических служб незамедлительно приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации.

2.1.3. Оперативно передать информацию в уполномоченный орган о причинах

возникновения аварийной ситуации, о решении, принятом по вопросу ее

ликвидации, в сроки, установленные пунктом 6 Правил расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 г. № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении».

Диспетчер ДС и (или) АВС (АДС) сообщает:

в ЕДДС;

диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и иных объектов жизнеобеспечения;

диспетчерским службам потребителей тепловой энергии;

диспетчерским службам управляющих организаций, представителям собственников зданий с непосредственной формой управления.

2.1.4. По окончании ликвидации аварии оповестить о времени подключения управляющие организации, представителей собственников зданий с непосредственной формой управления, ЕДДС.

2.2. При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах отопления собственники зданий с непосредственной формой управления, управляющая организация обязаны обеспечить:

2.2.1. Ответ на телефонный звонок собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в ДС и (или) АВС (АДС) в течение не более 5 минут, а в случае не обеспечения ответа в указанный срок - осуществление взаимодействия со звонившим в ДС и (или) АВС (АДС) собственником или пользователем помещения в многоквартирном доме посредством телефонной связи в течение 10 минут после поступления его телефонного звонка в ДС и (или) АВС (АДС), либо предоставить технологическую возможность оставить голосовое сообщение и (или) электронное сообщение, которое должно быть рассмотрено аварийно-технической службой в течение 10 минут после поступления.

2.2.2. Локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем внутридомовых систем отопления не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки в отопительный период.

2.2.3. В течение 10 минут проинформировать телефонограммой о характере аварии, ориентировочном времени ее устранения, количестве пострадавших в ЕДДС и теплоснабжающую организацию.

2.2.4. Оказание коммунальных услуг при аварийных повреждениях внутридомовых систем отопления в срок, не нарушающий установленную жилищным законодательством Российской Федерации продолжительность перерывов в предоставлении коммунальных услуг.

2.2.5. Проинформировать собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в течение получаса с момента регистрации заявки о планируемых сроках исполнения заявки.

2.2.6. При невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности направить телефонограмму теплоснабжающей организации об отключении дома на наружных инженерных сетях.

2.2.7. После ликвидации аварии в течение 10 минут поставить в известность ЕДДС и теплоснабжающую организацию.

2.3. Организации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющие на своем балансе коммуникации или сооружения, расположенные в районе возникновения аварии, по вызову диспетчера ресурсоснабжающей организации, управляющей организации, потребители тепловой энергии направляют в любое время суток в течение 1 часа своих представителей (ответственных дежурных) для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.

2.4. В случае возникновения аварии на наружных объектах теплоснабжения или инженерных сетях, собственник и (или) эксплуатирующая организация по которым не определены, диспетчер ресурсоснабжающей организации, управляющей организации, потребители тепловой энергии незамедлительно сообщают об аварии в ЕДДС.

Для ликвидации аварийной ситуации на сетях, собственник которых не определен, привлекаются специализированные теплоснабжающие организации, к чьим сетям технологически присоединены данные сети.

2.5. В случае невозможности устранения аварии в течение 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°C до нормативной температуры; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10°C до +12°C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°C до +10°C, по предложению руководителя теплоснабжающей организации, управляющей организации, потребителей тепловой энергии Администрацией Октябрьского района может быть организовано проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) с целью принятия конкретных мер для ликвидации аварии и недопущения ее развития в чрезвычайную ситуацию по истечении 24 часов (в том числе введение для органов управления и сил муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима функционирования «Повышенная готовность»).

3. Взаимодействие ДС и (или) АВС (АДС) при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения, сетях и системах теплопотребления

3.1. При возникновении аварийной ситуации ресурсоснабжающие организации (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) и потребители тепловой энергии в течение всей смены осуществляют передачу оперативной информации в ЕДДС.

3.2. При поступлении в ДС и (или) АВС (АДС) ресурсоснабжающих организаций сообщения о возникновении аварии на тепловых сетях и источниках теплоснабжения, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей ДС и (или) АВС (АДС) обязана незамедлительно:

направить к месту аварии аварийную бригаду;

сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у нее каналам связи руководителю предприятия и диспетчеру ЕДДС;

принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии) и действовать в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

3.3. На основании сообщения с места обнаруженной аварии на объекте или сетях теплоснабжения ответственное должностное лицо теплоснабжающей/теплосетевой организации определяет:

какие переключения в сетях необходимо произвести;

как изменится режим теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии;

какие абоненты и в какой последовательности могут быть ограничены или отключены от теплоснабжения;

когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария.

3.4. О возникновении аварийной ситуации и принятом решении по ее локализации и ликвидации, предположительном времени на восстановление теплоснабжения потребителей диспетчер соответствующей ДС и (или) АВС (АДС) теплоснабжающей организации немедленно информирует по имеющимся у него каналам связи руководителя организации, диспетчеров организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам потребителей тепловой энергии, попавших в зону аварии, ЕДДС.

3.5. Размер ограничиваемой нагрузки потребителей устанавливается теплоснабжающей организацией по согласованию с главой Администрации Октябрьского района.

3.6. Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче тепловой энергии медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, диспетчер теплоснабжающей организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации по всем доступным каналам связи.

3.7. При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением водой чердачных, подвальных, жилых помещений, возгоранием электрических сетей и невозможностью потребителя произвести отключение на своих сетях, заявка на отключение подается в соответствующую диспетчерскую службу ресурсоснабжающей организации и выполняется как аварийная.

3.8. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен) ресурсоснабжающих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным последующим извещением ЕДДС после проведения переключений по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

3.9. В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:

вызов через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласование с ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;

организация выполнения аварийно-восстановительных работ на коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;

предоставление промежуточной и итоговой информации о завершении аварийно-восстановительных работ по восстановлению рабочей схемы в соответствующие диспетчерские службы.

3.10. В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения в отопительный зимний период на срок более суток, создается оперативный штаб (оперативная группа) при КЧС и ОПБ для оперативного принятия мер в целях обеспечения устойчивой работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства на территории Октябрьского района либо для оценки обстановки, координации сил единой системы в зоне чрезвычайной ситуации, подготовки проектов решений, направленных на ликвидацию чрезвычайной ситуации.

Решением КЧС и ОПБ к аварийно-восстановительным работам могут привлекаться специализированные строительно-монтажные и другие организации.
Аварийно-восстановительные работы выполняются в сроки, согласованные с КЧС, ОПБ и заместителем главы Администрации Октябрьского района, курирующим работу в сфере ЖКХ Администрации Октябрьского района.

3.11. Взаимодействие оперативного персонала организаций и ЕДДС при аварийных ситуациях при прекращении электроснабжения систем теплоснабжения жилых кварталов в отопительный зимний период определяется Регламентом действий персонала при прекращении электроснабжения систем теплоснабжения жилых кварталов в отопительный зимний период

Взаимодействие оперативного персонала теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и ЕДДС при аварийных ситуациях при прекращении теплоснабжения жилых кварталов в отопительный зимний период определяется Регламентом действий персонала при прекращении теплоснабжения жилых кварталов в отопительный зимний период.

Взаимодействие служб по локализации и ликвидации возможных аварий в системах газоснабжения, газопотребления Октябрьского района определяется Планом взаимодействия.

При аварийном прекращении подачи природного газа на котельные, не имеющие резервного топлива, газоснабжающая (газораспределительная) организация:

- предпринимает действия по восстановлению подачи природного газа на котельную;

- оповещает потребителя природного газа о возникновении аварийного прекращения подачи природного газа;

Теплоснабжающая организация:

- осуществляет мероприятия по поддержанию давления и циркуляции теплоносителя в тепловой сети;

- оповещает потребителей тепловой энергии, органы местного самоуправления в лице ЕДДС о возникновении прекращения теплоснабжения;

- контролирует температуру теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе. При ее снижении ниже +8 °C, а также при наличии информации о невозможности возобновления подачи природного газа и возобновления теплоснабжения, опорожняет тепловые сети с целью недопущения их размораживания;

- при восстановлении подачи природного газа возобновляет теплоснабжение потребителей и отпуск тепловой энергии в тепловую сеть покупателей тепловой энергии;

Администрация района и ЕДДС:

- осуществляет мониторинг возникшей ситуации и координацию действий задействованных организаций;

- организует процесс развертывания пунктов обогрева и временного размещения населения на время ликвидации ситуации отсутствия теплоснабжения.

4. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе котельных и тепловых сетей могут послужить:

прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

внеплановые остановки (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения;

неблагоприятные погодно-климатические явления (ураган, сильные ветры, сильные морозы, обледенение);

человеческий фактор (неправильные действия персонала).

повреждение или уничтожение объекта в результате террористического акта, а также внешнего воздействия на объекты энергоснабжения, приводящего к длительному (свыше нормативного) прекращению подачи электроэнергии и топлива. В таблице 4.1. представлены сценарии наиболее вероятных аварийных ситуаций и наиболее опасных по последствиям аварий, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала.

| № | Аварийная ситуация | Службы принимающие участие в локализации и ликвидации аварии | Действие персонала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прекращение подачи воды на котельные | Диспетчер теплоснабжающей организации | Информирует руководство предприятия. Уточняет у диспетчера водоснабжающей организации продолжительность и причину отключения. |
|  |  | Обслуживающий персонал котельной | Перейти на подпитку системы отопления из запасных емкостей. Выяснить у диспетчера района причину отсутствия воды и период отключения воды. Перекрыть вводную задвижку водопровода. При падении давления в теплосети потушить все котлы за исключением одного, на котором снизить нагрузку. При долгосрочном отключении воды и отрицательной температуры сбросить теплоноситель из оборудования котельной и надземных трубопроводов. |
| 2. | Отключение электроэнергии | Диспетчер теплоснабжающей организации Обслуживающий персонал котельной | Информирует руководство предприятия. Уточняет у диспетчера электроснабжающей организации КРЭС, ОРЭС продолжительность и причину отключения электроэнергии. Перекрывает подачу газа на котел. Открывают задвижку естественной циркуляцией через котел. При высоком давлении в водопроводе оператор поддерживает давление теплоносителя в системе за счет самоподпитки, если давление слабое в системе водопровода то следует перекрыть вводную задвижку водопровода. Производит запуск дизельной электростанции, согласно инструкции. При отсутствии топлива для штатной ДЭС или её выходе из строя - немедленно информирует ЕДДС о необходимости выделения передвижного РИСЭ из резерва для обеспечения работы сетевых насосов и автоматики котельной. |
| 3. | Снижение давления газа на входе в котельную | Диспетчер теплоснабжающей организации Обслуживающий персонал котельной | При получении сигнала, выясняет у диспетчера газоснабжающей организации причины снижения давления газа. Информирует руководство предприятия. Постоянно контролирует давление газа на эксплуатируемых котельных. Уточняет у диспетчера газоснабжающей организации причины и продолжительность снижения давления газа. Отключают все котлы за исключением одного, работающем на минимальном режиме горения. При сильном понижении давления газа прекращают подачу газа путем закрытия задвижки на вводе газопровода. Постоянно осуществляют контроль давления газа на вводе . Вызвать аварийную службу Шахтымежрайгаз. После устранения причины понижения давления газа восстанавливают газоснабжение котельной. |
| 4. | При пожаре в котельной | Диспетчер теплоснабжающей организации Оперативный дежурный ЕДДС Обслуживающий персонал котельной Действия специализированных служб | При получении сигнала о пожаре незамедлительно ставит в известность руководство предприятия. Вызывает 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС (пожарная служба) . Информирует диспетчера ЕДДС Октябрьского района. Информирует заместителя главы администрации района курирующего сферу ЖКХ и главу поселения, службы ГО и ЧС по тел. 20222 . Уточняет у дежурного диспетчера МЧС ход выполнения ликвидации ЧС. Сообщает диспетчеру теплоснабжающей организации и ЕДДС о возникновении ЧС. Вызывает 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС (пожарную службу), отключает по возможности все котлы, отключает газоснабжение, электроснабжение котельной. Приступают к тушению пожара первичными средствами пожаротушения. 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской области действует согласно сложи-вшейся обстановки, учитывая указания руководителя работ. Полиция прекращает движение транспорта, пешеходов. Скорая помощь оказывает первую помощь пострадавшим, при необходимости обеспечивает госпитализацию. Газовая служба действует согласно сложившейся обстановки. |
| 5. | Террористический акт на котельной | Диспетчер теплоснабжающей организации Оперативный дежурный ЕДДС Глава поселения Обслуживающий персонал котельной Действия специализированных служб | Информирует руководство предприятия. Сообщает о случившемся оперативному дежурному ЕДДС Октябрьского района по телефону 20222, отдел полиции № 3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», прокуратуру, ФСБ, СМП ГБУ РО «Центральная районная больница» в Октябрьском районе. Информирует заместителя главы администрации Октябрьского района курирующего сферу ЖКХ и главу администрации поселения. Постоянно контролирует ход выполнения мероприятий по ликвидации последствий теракта. Для локализации и ликвидации теракта обеспечивает прибытие на место аварийной бригад. Уточняет у дежурного теплоснабжающей организации ход выполнения и ликвидации ЧС. При повреждении водопровода действует согласно плану, как при отключении водоснабжения. При прекращении электроснабжения действует согласно плану, как при отключении электроснабжения. При прекращении газоснабжения действует согласно плану, как при снижение давления газа . Информирует Администрацию района. Выполняет действия согласно плана по локализации и ликвидации аварий. 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской области действует согласно сложи-вшейся обстановки, учитывая указания руководителя работ. Полиция прекращает движение транспорта, пешеходов. Скорая помощь оказывает первую помощь пострадавшим, при необходимости обеспечивает госпитализацию. Газовая служба действует согласно сложившейся обстановки |
| 6. | Выход из строя котла | Диспетчер теплоснабжающей организации Обслуживающий персонал котельной | Информирует руководство предприятия. Перекрывает подачу газа на котел, в случае течи котла, перекрывает запорную арматуру на подаче и обратке котла, отключает от электроэнергии котел. Включает в работу резервный котел, согласно инструкции. Приступает к устранению аварии котла. |
| 7. | Выход из строя циркуляционного насоса | Диспетчер теплоснабжающей организации Обслуживающий персонал котельной | Информирует и руководство предприятия. Перекрывает запорную арматуру на подаче и обратке насоса, отключает от электроэнергии насос. Включает в работу резервный насос, согласно инструкции. Приступает к ремонту насоса. |
| 8. | Авария на теплосети (порыв теплосети, снижение давления в теплосети) | Диспетчер теплоснабжающей организации Глава поселения Октябрьского района Обслуживающий персонал котельной | Информирует руководство предприятия и главу администрации поселения Октябрьского района. Информирует заместителя главы Администрации района курирующего сферу ЖКХ. Отключают все котлы за исключением одного, работающем на минимальном режиме горения. Переходит на усиленную подпитку теплосети. Проводит визуальный осмотр надземных участков теплосети на наличие порыва. Посредством отключения подземных участков теплосети, с помощью запорной арматуры, определяет место порыва. При определении места порыва, этот участок теплосети перекрывается, для того, чтобы была возможность подачи тепла другим потребителям, перекрываются потребители, подключенные к аварийному участку. Затем приступает к ликвидации аварии на теплосети. После устранения аварии участок теплосети опрессовывается и включается в работу. |
| 9. | Выход из строя (разрушение) стационарной котельной с невозможностью восстановления в нормативные сроки (свыше 24 часов). Отсутствие тепла у социально-значимых объектов и жилого фонда в зимний период. | Диспетчер теплоснабжающей организации. Оперативный дежурный ЕДДС. Председатель КЧС и ОПБ района. МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» Обслуживающий персонал котельной. Аварийные бригады ООО «УЖКХ» / ООО «Тепловые сети». Специалисты электроснабжающей организации (РЭС). | Информирует руководство предприятия , заместителя главы Администрации курирующего сферу ЖКХ. В течение 30 минут подает через ЕДДС заявку в оперативный штаб Октябрьского района о необходимости выделении БМК из резерва (при наличии) . Согласовывает выделение БМК (применяемое топливо согласуется) Организуют работу по расчистке площадки и подготовке узлов ввода для подключения БМК. По прибытии БМК производит её установку, обвязку с временными трубопроводами и пуско-наладочные работы. Приоритетное подключение: МКД, объекты здравоохранения, образования, социальной сферы. Поддерживает циркуляцию на внутриквартальных сетях до полного ввода БМК в работу. |
| 10. | Длительное (свыше 8 часов) отключение электроснабжения котельной и выход из строя штатных ДЭС (отсутствие топлива/поломка). Остановка сетевых насосов и автоматики. | Диспетчер теплоснабжающей организации. Электроснабжающая организация (РЭС). Председатель КЧС и ОПБ района или заместитель главы администрации Октябрьского района курирующий сферу ЖКХ МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» Обслуживающий персонал котельной. Аварийные бригады ООО «УЖКХ» / ООО «Тепловые сети». Специалисты | Информирует руководство предприятия и заместителя главы Администрации курирующего сферу ЖКХ. Уточняет у диспетчера электроснабжающей организации причину и прогнозируемый срок восстановления напряжения. При получении информации о длительности отключения (более 6 часов) немедленно информирует ЕДДС о необходимости выделения РИСЭ. При невозможности питания существующей котельной информирует о необходимости развертывание БМК с собственным автономным генератором. Согласовывает выделение БМК с собственным автономным РИСЭ (при наличии и согласует используемое топливо). Обеспечивает подключение РИСЭ к вводным распределительным устройствам котельной для питания циркуляционных насосов, не дожидаясь полного восстановления централизованного питания. Контролирует параметры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе. |

5. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

Таблица 5.1. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

| №п/п | наименование | Информация о сформированных аварийных бригадах на объектах ЖКХ и в сфере эксплуатации жилищного фонда на территории района. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего бригад | Общая числен ность | Кол- во спец. техн. | В том числе аварийных бригад |  |  | В том числе организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда (УК) |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего бригад | Общая Числен ность | Кол-во спец. тех. | Всего бригад | Общая Числен ность | Кол-во спец. тех. |
|  |  | ед. | чел. | ед. | ед. | чел. | ед. | ед. | чел. | ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Октябрьский район | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |

6. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении"

6.1. При возникновении аварийной ситуации на объектах теплоснабжения теплоснабжающая организация и владельцы тепловых сетей обязаны:
передать оперативную информацию о возникновении аварийной ситуации в ЕДДС, ДС и (или) АВС (АДС) потребителей тепловой энергии или ответственным лицам за эксплуатацию объектов теплопотребления;

принять меры по защите населения от воздействия негативных последствий аварийной ситуации на объектах теплоснабжения;

направить уведомление в организации и собственникам сетей, сети которых расположены в зоне производства работ, для согласования проведения аварийных работ;

для согласования и получения необходимых разрешений ответственный за проведение аварийных работ незамедлительно направляет уведомления в адрес организаций, с которыми требуется согласование производства работ;

осуществить мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварийной ситуации на объекте;

по окончании ликвидации аварийной ситуации оповестить о подключении объектов к теплоснабжению ЕДДС, ДС или ответственное лицо потребителей тепловой энергии;

организовать расследование причин аварийной ситуации согласно пункта 4 Правил расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014. В отношении опасных производственных объектов организовать

техническое расследование в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

6.2. При возникновении аварийных ситуаций систем теплопотребления ДС или лица, ответственные за эксплуатацию объектов, обязаны:

с момента поступления заявки организовать информирование населения и ЕДДС о характере аварийной ситуации, ориентировочном времени её устранения;

незамедлительно приступить к проведению аварийно-восстановительных работ, при необходимости осуществлять взаимодействие с теплоснабжающей организацией;

после ликвидации аварийной ситуации проинформировать население, ЕДДС и при необходимости теплоснабжающую организацию.

6.3. В случае возникновения аварийной ситуации на объектах теплоснабжения, имеющих признаки бесхозяйного имущества, теплоснабжающие организации, потребители тепловой энергии информируют об этом ЕДДС, а также заместителя главы Администрации Октябрьского района.

6.4. В случае аварийной ситуации на бесхозяйном объекте единая теплоснабжающая организация будет являться ответственной за устранение аварийной ситуации и обязана незамедлительно составить акт по выявлению бесхозяйного объекта теплоснабжения.

6.5. Контроль за выполнением аварийно-восстановительных работ осуществляется заместителем главы Администрации Октябрьского района курирующего сферу ЖКХ.

6.6. Взаимодействие организаций при проведении аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных объектах теплоснабжения осуществляется согласно пункта 1 настоящего Порядка.

7. Состав и дислокация сил и средств

Основной задачей теплоснабжающей организации является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплопотребления.

Теплоснабжающая организация должна иметь круглосуточно работающую аварийно-техническую службу. В случае если в организации, штатным расписанием такая служба не предусмотрена, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуаций привлекаются специалисты аварийно-технических служб, оперативный персонал котельных, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой

находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно, а также аварийные бригады теплоснабжающей организации.

Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций.

Таблица 7.1. Состав и дислокация сил и средств

| Наименование формирования (бригады) | Наименование организации, адрес, телефон | численность | Оснащение техникой |
| --- | --- | --- | --- |
| Аварийная бригада | ООО УЖКХ Октябрьский район, пгт. Каменоломни, ул. Чкалова, дом 77 тел. +7(86360) 2-28-98 | 3 | 2 |
| Аварийная бригада | ООО «Тепловые сети» Октябрьский район, пос. Казачьи лагери ул. 60 лет Победы д.12/8, тел. +7 (86360) 3-10-33 | 3 | 1 |

8. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае, если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

Реализация перечня мероприятий, установленных программой Ростовской области по повышению устойчивости объектов жилищно-коммунального хозяйства и их защите от угроз нападения с использованием БЛПА.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на объектах системы теплоснабжения осуществляется заместителем главы Администрации Октябрьского района курирующим сферу ЖКХ,  главами администраций поселений Октябрьского района  и руководством теплоснабжающей организации, эксплуатирующей объект.

Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонения параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) по указанной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно - диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

В случае, если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает любым доступным способом о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной.

В зависимости от вида и масштаба аварии эксплуатирующей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварии - не более 60 минут.

Для ликвидации последствий крупных аварий, предусмотренных сценариями № 9 и № 10 раздела 4 настоящего Плана, применяются мобильные блочно-модульные котельные (БМК) и резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ) из муниципального резерва (при наличии). Решение об их применении принимает председатель КЧС и ОПБ или заместитель главы Администрации, курирующий сферу ЖКХ, на основании заявки теплоснабжающей организации, переданной через ЕДДС. Приоритетное подключение БМК осуществляется к многоквартирным домам, социально-значимым объектам (здравоохранения, образования, соцзащиты). РИСЭ используются для обеспечения работы циркуляционных насосов и автоматики котельных при длительных (свыше 6 часов) отключениях электроэнергии и невозможности использования штатных ДЭС. Подключение РИСЭ производится без ожидания восстановления централизованного питания.

В зависимости от температуры наружного воздуха установлено нормативное время на устранение аварийной ситуации. Значения нормативного времени на устранение аварийной ситуации приведены в таблицах 8.1-8.3.

Таблица 8.1. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения

|  | Наименование технологического нарушения | Диаметр труб d,м | Среднее время восстановления | Темп падения температуры, °С/ч. при температуре наружного воздуха °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | -10 | -20 | -30 |
| 1 | Отключение отопления | 0,1-0,2 | 5 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
| 2 | Отключение отопления | 0,4-0,5 | 10-12 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 |
| 3 | Отключение отопления | 0,6 | 17-22 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |

Таблица 8.2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

Таблица8.3. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Диаметр труб, мм | Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 2 | Более 2 |
| 1 | Отключение водоснабжения | от 63 до 400 | 4 | 8 |
| 2 | Отключение водоснабжения | от 400 до 1000 | 4 | 8 |

При прибытии на место аварии старший по должности из числа персонала аварийной бригады эксплуатирующей организации обязан:

- составить общую картину характера, места, размера аварии;

- определить потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения), отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования и трубопроводов, работающих в опасной зоне;

- организовать предотвращение развития аварии;

- принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в зоне работы;

- получить от дежурного диспетчера по средствам связи для проведения необходимых переключений план действий, измененный режим теплоснабжения;

- определить последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

- определить необходимость прибытия дополнительных сил и средств для устранения аварии.

Самостоятельные действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил техники безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей», правил техники безопасности, производственных инструкций.

9. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

Для устранения последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых средств и материально-технического обеспечения ресурсоснабжающих, управляющих организаций. Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются и утверждаются нормативным правовым актом.

Управляющий делами Администрации

Октябрьского района                                                                      Н.В. Сорочинская