Информация о доступной мощности по котельным ООО «Тепловые сети», расположенных в Персиановском сельском поселении Октябрьского района

П. Персиановский

Московская 26а – установленная мощность 0,36 гкал/час;

присоединенная – 0,3 гкал/час.

Доступная мощность – 0,06 гкал/час.

Мира 1а - установленная мощность 2,32 гкал/час;

присоединенная – 2,2 гкал/час

Доступная мощность – 0,12 гкал/час.

Мичурина 2а -  установленная мощность 12 гкал/час;

присоединенная – 12 гкал/час

Доступная мощность –0 гкал/час.

п. Казачьи лагери

Петрушко 10 -  установленная мощность 17,63 гкал/час;

присоединенная – 10,582 гкал/час

Доступная мощность – 7,05 гкал/час.