Уважаемые жители и гости Октябрьского района!

Население, использующее газ в быту, обязано:

1.Своевременно заключать договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

2.Следить за исправной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляционных каналов. Проверять тягу в дымоходах и вентиляционных каналах до включения и во время работы газового оборудования. Периодически проверять и очищать "карман" дымохода.

3.При неисправности газового оборудования вызвать работников газового хозяйства.

4.При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04.

5.При появлении запаха газа в помещении квартиры немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны, открыть окна или форточки для проветривания помещения. Из не загазованного помещения по телефону 04 (для абонентов сотовой связи 112) вызвать аварийную газовую службу.

6.При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице необходимо:

- оповестить окружающих о мерах предосторожности;

- сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04 (для абонентов сотовой связи 112) из не загазованного места;

- принять меры по удалению людей из загазованной среды;

- до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.

7. Перед входом в подвалы и погреба до включения света убедиться в отсутствии запаха газа.

8.Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работников газового хозяйства по предъявлении ими служебных удостоверений в любое время суток.

9. В зимнее время периодически проверять оголовки дымоходов с целью недопущения их обмерзания и закупорки.

Населению запрещается:

1.При появлении запаха газа - зажигать огонь, курить, включать и выключать свет и электроприборы, пользоваться электрозвонками.

2.Производить самовольную газификацию, перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.

3.Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.

4.Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправностях в газовых приборах, автоматике безопасности и арматуре (газовых кранах).

5.Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать "карманы" и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

6.Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах.

7.Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику).

8.Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.

9.Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.

10.Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

11.Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа.

12.Хранить в квартирах, на крышах и подвалах порожние и заполненные баллоны сжиженного газа.